**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Полтавська митниця; вул. Кукоби Анатолія, буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Пожежні крани та комплектуючі до них за кодом ДК 021:2015 «35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання».

**3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2023-11-06-015165-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вимоги замовника** | **Од. вим.** | **Кількість** | **Строк поставки Товару** | **Опис товару** |
| 1. [**Кран пожежний Ду 50**](https://fire.ua/gidrant-pozharnyj-nazemnyj-g-1000)**, кутовий, вн/зов**.   Технічний опис виробу:  Кран пожежний Ду50.  Конструкція – кутовий (кут 90 градусів).  Макс. робочий тиск - 16 бар (кгс/см кв.).  Нарізь: вн/зов. стандартна для пожежних кранів.  Матеріал корпусу: латунь | шт. | 16 | До 10.12.2023 року включно | *Найменування Товару (марка/модель/тип):* |
| *Країна походження:* |
| *Виробник товару:* |
|  |
| **2. Головка муфтова ГМ-50**  Технічний опис виробу:  Головка муфтова ГМ-50.  Відповідає вимогам ДСТУ 3950-2000 | шт. | 16 | До 10.12.2023 року включно | *Найменування Товару (марка/модель/тип):* |
| *Країна походження:* |
| *Виробник товару:* |
|  |

**Місце поставки Товару:** 36022, Полтавська область, м. Полтава, вул. Кукоби Анатолія, буд.28.

**Умови поставки:**

Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення здійснюються за рахунок Постачальника.

**Вимоги до тари та упаковки:** Тара та упаковка підприємства-виробника. Ціна тари та упаковки включена до ціни Товару. Тара незворотна.

**Умови оплати:** протягом 7 (семи) робочих днів з дати поставки Товару.

**Документи та/або вимоги до них, що надаються при поставці Товару:**

*1. Оригінали сертифікатів (або паспортів) якості на Товар з зазначенням:*

*- найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;*

*- технічного опису Товару;*

*- року виготовлення.*

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2023 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних товарів.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 25500,00 грн. з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 25500,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.