**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Державна митна служба України, відокремлений підрозділ Житомирська митниця, код ЄДРПОУ – 44005610. 10003, Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 25; категорія замовника – орган державної влади.
2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Аптечка медична, код за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015: 33190000-8 -Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.
3. **Ідентифікатор плану закупівлі:** UA-Р-2023-11-06-013889-а.
4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з\п | **Найменування** | **Технічна характеристика товару**  **або еквівалент з наступними характеристиками**: |
| 1. | **Аптечка медична –**  **8 штук** | **Перелік вкладень**  1. Засоби для зупинки кровотечі, накладання пов'язок у разі травм  1.1 Бинт марлевий, стерильний 5 м х 10 см - 2 шт  1.2 Бинт марлевий, нестерильний 5 м х 10 см - 2 шт  1.3 Вата, нестерильна 50 г - 1 шт  1.4 Пакет охолоджувальний водно-сольовий - 2 шт  1.5 Джгут для зупинки кровотечі, тип ЕСМАРХА - 1 шт  1.6 Лейкопластир котушковий 1см х 500с м - 1 шт  1.7 Лейкопластир бактерицидний 1.9 см х 7.2 см - 4 шт  1.8 Серветки на гелевій основі протиопікові 10смх13см-2 шт  1.9 Серветки для обробки шкіри з хлоргексидином 10 см х 13 см - 8 шт.  1.10 Серветки для обробки шкіри з фурагіном 10 см х 13 см - 8 шт.  1.11 Косинка перев'язувальна 90 см х 90 см - 1 шт  2.2 Антисептичні та дезінфікуючі засоби для обробки шкіри  2.1 Серветки для обробки шкіри з розчином аміаку 10 см х 13 см - 2 шт  2.2 Борна кислота 4 г - 2 шт  2.3 Йод, розчин 5%, 9(10) мл - 1 шт  2.4 Серветки для обробки шкіри з розчином перекису водню 10 см х 13 см - 2 шт  3. Засоби для штучної вентиляції легенів  3.1 Пристрій для проведення штучного дихання одноразовий - 1 шт  4. знеболювальні засоби  4.1 Анальгін, таблетки, №10 - 1 шт  5. Серцеві засоби  5.1 Валідол, таблетки, №6 - 1 шт  6. Засоби при отруєннях (ентеросорбенти)  6.1 Вугілля активоване, таблетки, №10 - 1 шт  7. Засоби в разі інфекційно-запальних захворювань очей  7.1 Сульфацил натрію, розчин 20%, 10 мл - 1 шт  8. Засоби для нейтралізації кислоти  8.1 Натрію гідрокарбонат 25(50) г - 2(1) шт  9. Засоби при опіках  9.1 Пантенол, спрей 58 г - 1 шт  10. Додаткові засоби та вкладення  10.1 Шпильки англійські металеві - 2 шт  10.2 Ножиці парамедичні - 1 шт  10.3 Рукавички, поліетиленові пара - 3 шт  10.4 Стаканчик для приймання ліків 30 мл - 1 шт  10.5 Термометр медичний цифровий електронний - 1 шт  10.6 Довідник ОПДП - 1 шт  10.7 Рекомендації щодо застосування вкладень - 1 шт  10.8 Сертифікат контроль якості - 1 шт  10.9 Футляр пластик - 1 шт Технічний регламент на медичні вироби затверджений ПКМУ від 02.10.2013р. №753  **Дата виготовлення має бути**  **не раніше червня місяця 2023 року** |

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі визначений відповідно до розрахунку видатків до кошторису.
2. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 8000,00 грн. з ПДВ.