ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

ПОЖЕЖНИЙ ІНВЕНТАР

КОД ДК 021:2015 35110000-8 ПРОТИПОЖЕЖНЕ, РЯТУВАЛЬНЕ ТА ЗАХИСНЕ ОБЛАДНАННЯ)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-11-14-007769-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: пожежний інвентар за кодом ДК 021:2015 35110000-8 (протипожежне, рятувальне та захисне обладнання). Строк поставки товару: по 28.12.2023 року. Місце поставки товару: 68803, Одеська область, м. Рені, вул. Вознесенська, 146 А. Кількість товару: 2 шт. Пост пожежний закритого типу (сітка) – стенд пожежний призначений для розміщення первинних засобів пожежогасіння, а саме: лому, лопати, сокири, багра, відра, кошми і вогнегасників. Має захисні дверцята, а також ящик з відкидною кришкою для зберігання піску. Габаритний розмір 1,6 м (висота) * 1,1 м (ширина) * 0,45м (глибина), верхня частина повинна бути закритого типу сіткою. Весь інвентар повинен перебувати всередині щита і не вилазити назовні. Ящик з піском – місткість 0,15 куб.м не більше. З написом «ПІСОК», ящик – червоного кольору, повинен бути перекидним. Вимоги щодо якості товару: Гарантійний термін експлуатації (не менше), міс: 12. Документи, що підтверджують якість продукції та які повинні бути надані при поставці товару: - копії сертифікатів якості/відповідності або інші документи. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2023 рік, становить 16 000,00 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 16 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |