ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

ПОСЛУГИ З ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ

(КОД ЗА ДК 021:2015 – 50410000-2 ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ, ВИПРОБУВАЛЬНИХ І КОНТРОЛЬНИХ ПРИЛАДІВ)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-11-13-011377-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Послуги з проведення технічного обслуговування вогнегасників за кодом ДК 021:2015 50410000-2 (послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів). Строк надання послуг: до 28.12.2023 року. Місце надання послуг: за місцезнаходженням учасника-переможця закупівлі (виконавця послуги). Кількість послуг – 284. 1. Технічне обслуговування вогнегасника ВП-2 – 32 послуги. 2. Технічне обслуговування вогнегасника ВП-5 – 15 послуг. 3. Технічне обслуговування вогнегасника ВВК-1, 4 (ОУ-2) – 134 послуги. 4. Технічне обслуговування вогнегасника ВВК-2 (ОУ-3) – 19 послуг. 5. Технічне обслуговування вогнегасника ВВК-3,5 (ОУ-5) – 84 послуги. 1. Послуги повинні надаватися відповідно до ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги». 2. Вартість предмета закупівлі повинна включати всі витрати на виконання послуг предмета закупівлі, сплату податків, зборів тощо. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2023 рік, становить 52 300,00 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 52 300,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг в мережі Інтернет, в електронній системі закупівель «Прозоро» по наступним суб’єктам: Укрзалізниця, Верховна Рада України, Укргазпостач, Горводоканал м. Суми, Селідовугілля. |