| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | «ДК 021:2015-09130000-9 Нафта і дистилянти (Дизельне паливо)» за кодом ДК 021:2015-09130000-9– Нафта і дистилянти. |
| 2. | Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | №; Назва товару; Код за ДК 021:2015; Кількість товару; Одиниця виміру. 1; Дизельне паливо ДП-Євро 5 (зимове); 09130000-9 — Дизельне паливо; 38000; літр. - Якість товару повинна відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927 та/або Державним стандартам України на кожен вид Товару, екологічним нормам (класу) ЄВРО -5. - у разі закупівлі дизельного палива, його якість повинна додатково відповідати вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», вміст метилових/етилових естерів жирних кислот відсутній (В0). - у разі закупівлі бензину, його якість повинна додатково відповідати вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», вміст біоетанолу до 5 (п’яти) відсотків (Е5). - Постачання палива повинно здійснюватися власним та/або орендованим спеціалізованим транспортним(и) засобом(и) Постачальника, придатним для транспортування палива відповідного типу (бензовоз, тощо) та самостійного розвантаження Постачальником шляхом наливу у визначеному Замовником місці за адресою: 80316, Україна, Львівська область, Львівський район, село Рата, вул. Гребінська, 28 чи у місці зберігання. - Постачання палива повинно бути здійснено у строк, що не перевищує 3 (трьох) календарних днів з дати отримання письмової заявки від Замовника. Обсяг кожної окремої партії палива визначається Замовником самостійно у відповідній заявці. - Мінімальний обсяг окремої партії палива, визначений Замовником в рамках разової заявки 10000літрів. - Наявність резервуару для зберігання палива - ні. |
| 3. | Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 2 064 540,00 грн. Розмір бюджетного призначення становить 2 064 540, 00 грн. |