| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | «Технічне обслуговування та ремонт обладнання котелень» за кодом ДК 021:2015-50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки . |
| 2. | Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | - Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні Львівської митниці виробничої бази за адресою м.Львів вул. Городоцька 369. № п/п; Найменування робіт та витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Пальник газомазутний або газовий; Пальник; 2. 2; Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної; Система; 1. - Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні Львівської митниці за адресою м. Львів вул Костюшка,1. № п/п; Найменування робіт та витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Пальник газомазутний або газовий; Пальник; 9. 2; Сигналізатори контролю полум'я; Комплект; 1. - Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні митного поста "Краківець" Львівської митниці за адресою: Львівська область, Яворівський район, с.м.т. Краковець, вул. Вербицького, 54. № п/п; Найменування робіт та витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Пальник газомазутний або газовий; Пальник; 2. 2; Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом; Пристр.; 1. 3; Сигналізатори контролю полум'я; Комплект; 1. 4; Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]; шт; 1. 5; Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик,; Система; 1. - Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні автовокзалу "Шегині" Львівської митниці за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201. № п/п; Найменування робіт та витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Пальник блоковий газовий або мазутний; Пальник; 1. 2; Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]; шт; 1. - Технічне обслуговування та налагодження КВПіА котельні пішого переходу "Шегині" Львівської митниці за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Шегині, вул. Дружби, 201. № п/п; Найменування робіт та витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Пальник газомазутний або газовий; Пальник; 1. 2; Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]; шт; 1. 3; Система вимірювальна температури; Параметр; 1. Учасник зобов’язується у випадку потреби здійснювати технічне обслуговування котелень під час опалювального сезону. |
| 3. | Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 99 000,00 грн. Розмір бюджетного призначення становить 99 000, 00 грн. |