|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка вогнегасників)» |
| 2 | Код за класифікатором  ДК 021:2015 (CPV) | 50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2023-11-23-006234-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-23-006234-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.  Виконавець повинен забезпечити надання послуг з технічного обслуговування вогнегасників Замовника. Технічне обслуговування включає в себе комплекс технічних і організаційних заходів, здійснюваних в процесі експлуатації технічних об’єктів з метою забезпечення необхідної ефективності їх використання. Виконавець зобов’язаний забезпечити проведення технічного обслуговування вогнегасників відповідно до ДСТУ 4297-2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» відповідно до пункту 6 Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» за регіональним принципом через створені ПТОВ або надання повноважень існуючим ПТОВ, перелік яких наводиться в паспорті на кожний вогнегасник.  Послуги з обслуговування вогнегасників в загальній кількості 197 одиниць включають в себе такі послуги:  1.1. збирання вогнегасників з місць розміщення/розташування на об’єктах Київської митниці за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 8-А, м. Київ, 03124, Україна;  1.2. доставка вогнегасників з об’єктів до спеціалізованого пункту технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ);  1.3. технічне діагностування, що зазначається в Переліку технологічних операцій, що виконують під час технічного діагностування порошкових вогнегасників;  1.4. розміщення вогнегасників (що пройшли обслуговування) за попередніми місцями розміщення/розташування на об’єктах Тернопільської митниці;  1.5. відновлення працездатності вогнегасників, які вийшли з ладу.  1.6. складення за результатами технічного діагностування Дефектного акту переліку вогнегасників, подальше використання яких забороняється (не рекомендується) та які підлягають утилізації.  1.7. Форма оплати – «післяплата» згідно акту виконаних робіт.  Під час надання послуг технічного діагностування вогнегасників визначається відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів (сертифікату відповідності, інструкції з експлуатації, паспорту виробника на вогнегасник), гарантійний строк експлуатації, робочий цикл вогнегасника, їх технічний стан. За результатами наданих послуг з технічного діагностування визначається придатність вогнегасників для подальшого перезаряджання. Якщо вогнегасник потребує ремонту (заміни запірно-пускового пристрою, заміни шланга, заміни манометра), то Учасник здійснює його ремонт. За результатами наданих послуг з технічного діагностування, послуг з ремонту вогнегасників, який проводиться за необхідності, надаються послуги з перезарядження вогнегасників.  Вогнегасники передаються Виконавцю для надання Послуг та повертаються після надання послуг від Виконавця до Замовника по Акту приймання-передачі вогнегасників. Їх тип та необхідна кількість узгоджується обома Сторонами для кожної окремої заявки та оформлюється Актом приймання – передачі вогнегасників на технічне обслуговування.  Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 1 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 18 222, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації з урахуванням орієнтовних потреб.  Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2023 рік. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ