|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Поточний ремонт пожежного водопроводу першого поверху адмінбудівлі» |
| 2 | Код за класифікатором  ДК 021:2015 (CPV) | 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2023-11-22-006670-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-22-006670-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.  Поточний ремонт (аварійне відновлення) системи внутрішнього пожежного водопроводу першого поверху адмінбудівлі митниці проводится в осях «1-3», «17-20» та передбачає демонтаж існуючого пожежного водопроводу, засувок, іншої запірної арматури, існуючих пожежних шаф та з подальшим монтажем нового водопроводу. У зв’язку з тим що система внутрішнього пожежного водопроводу об’єднана з господарчо-питним водопроводом, що унеможливлює відключення водопостачання будівлі на довгий строк, необхідно провести послідуюче відновлення на базі систем з можливістю швидкого монтажу трубопроводу з оцинкованої сталі без зварювання та потреби додаткового ґрунтування та фарбування  **Виконавець повинен забезпечити:**  - надання послуг, що відповідають дійсним ДБНам, вимогам норм з охорони праці під час виконання робіт на висоті та під час роботи з інструментом та пристроями, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. №2694-XII (із змінами і доповненнями), інструкцією з надання першої медичної допомоги потерпілим в наслідок нещасного випадку, що стався під час обслуговування енергетичного обладнання.  - проведення робіт фахівцями, які пройшли навчання з монтажу системи KAN-therm і отримали відповідний сертифікат;  Після завершення надання послуг Виконавець має надати Замовнику:  - акти на приховані роботи;  - інструкції з експлуатування;  - технічні паспорти та сертифікати відповідності на встановлене обладнання та застосовувані в ході виконання робіт матеріали (якщо такі підлягають сертифікації).  Після завершення послуг з демонтажу, демонтовані матеріали та конструкції повертається Виконавцем Замовнику, про що складаються відповідні акти приймання-передачі демонтованого обладнання/матеріалів.  Виконавець проводить фотофіксацію основних етапів надання послуг: стан об’єкту до початку надання послуг, приховані роботи, стан об’єкту після закінчення надання послуг. Фотофіксація передається Замовнику в електронному форматі.  Під час перебуванні на об’єкті (в тому числі і під час попереднього відвідування об’єкту) всі представники виконавця послуг/робіт мають бути забезпеченими повним комплектом необхідних засобів індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям.  Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 1 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 999 990, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації з урахуванням орієнтовних потреб.  Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2023 рік. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ