|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |
| --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Поточний ремонт пасажирських ліфтів» |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2023-11-22-013038-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-22-013038-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Загальна площа адміністративної будівлі становить 21600 кв.м. Об’єкт умовно розділений на три блоки: АПК-1, в осях «17-20», складські приміщення, в осях «3-17», АПК-2, в осях «1-3». В приміщенні адміністративно побутового корпусу 2 (АПК – 2) в осях «1-3 встановлений пасажирськмй ліфт на 6 зупинок та приміщенні адміністративно побутового корпусу 1 (АПК – 1) в осях «17-20» встановлені два пасажирських ліфти на 7 зупинок кожний. Ліфти введені в експлуатацію у 2000 році.Послуги надаються у відповідності НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів», ПУЕ (Правила улаштування електроустановок», ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», ДСТУ ЕN81-20-2015 Норми безпеки щодо конструкцій ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирські»Персонал від виконавця, який виконуватиме електричні вимірювання і випробування електричних мереж та електроустаткування адміністративної будівлі повинен бути атестований і мати відповідну групу з електробезпеки.Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 1 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 479 917, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення |  Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації з урахуванням орієнтовних потреб.  Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2023 рік. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ