| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування електрообладнання трансформаторної підстанції ТП – 585 за кодом ДК 021:2015 - 45310000-3 - Електромонтажні роботи. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-11-30-010069-а. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Кількість послуг: 4 послуги. Місце надання послуг: на об’єкті ТП - 585 /адмінбудівлі митниці за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги , 6. Строки надання послуг: послуги надаються з моменту підписання Договору, у термін достатній для надання послуг, але не пізніше 26 грудня 2023 року. Номенклатурні позиції: № з/п; Найменування послуг; Одиниця виміру; Кількість. Перелік послуг. 1; Технічне обслуговування електрообладнання підстанції ТП напругою 6-20/0,4 кВ (Оперативне обслуговування електрообладнання абонентської ТП (6) 10/0,4 кВ з двома трансформаторами та кабельним вводом 10 кВ); послуга; 1. 2; Поточний ремонт електрообладнання підстанції ТП напругою 6 -20/0,4 кВ (Відновлення написів на електрообладнанні ПС без трафарету); послуга; 1. 3; Вимірювання та випробування силового 3-фазного трансформатора ( 2-хобмоткові, 3-хобмоткові), автотрансформатора, 1-фазного трансформатора (Вимірювання опору ізоляції обмоток силового трансформатора напругою 3-20 кВ, у кількості 2 шт.); послуга; 1. 4; Випробування комплексних розподільчих пристроїв внутрішнього та зовнішнього застосування (Випробування підвищеною напругою ізоляції розподільчого пристрою напругою 6-20 кВ, у кількості 5 шт.); послуга; 1. *Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати з виразом «або еквівалент». 1. Учасник надає послуги власними та/або залученими силами та засобами відповідно до будівельних норм і стандартів, з дотриманням правил ПУЕ (правила улаштування електроустановок), ПТЕЕС (правила технічної експлуатації електроустановок споживачів) та ПБЕЕС (правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів). 2. Учасник при наданні послуг забезпечує дотримання технологій, санітарних та протипожежних вимог, правил охорони праці, норм техніки безпеки, електробезпеки, вимог щодо охорони навколишнього середовища. 3. Вартість матеріалів, що використовуються при наданні послуг, входять у вартість таких послуг. 4. Учасник самостійно забезпечує збереження власних інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг; здійснює замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу матеріалів, виробів, конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. 5. Якість матеріалів, які використовуються Учасником при наданні послуг, повинна відповідати державним будівельним нормам і правилам, державним стандартам, технічним умовам, тощо. 6. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, які знаходиться за місцем надання послуг. 7. Учасник проводить своєчасне прибирання та вивіз сміття на об’єкті та забезпечує збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні діяльності надання послуг. |
| 3 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. | Розмір бюджетного призначення становить 29 226,53 грн, який відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2023 рік за КПВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» по загальному фонду. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 зі змінами. Очікувана вартість предмета закупівлі відповідає розміру бюджетного призначення та становить 29 226,53 грн з ПДВ. |