|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації» |
| 2 | Код за класифікатором  ДК 021:2015 (CPV) | 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | ID: [UA-2024-02-08-000450-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-08-000450-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.  Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації, яка знаходиться на балансі Замовника, передбачає технічне обслуговування та налаштування (заміну) обладнання, що вийшло з ладу.  Виконавець проводить технічне обслуговування системи пожежної сигналізації на території Замовника. Періодичність надання послуг відповідно до регламенту надання таких послуг та типу обладнання (місячне, квартальне, піврічне) згідно заявок Замовника.  У разі необхідності заміни запчастин Учасник гарантує використання лише оригінальних або аналогічних (але тільки нових) матеріалів та комплектуючих.  Виконавець зазначає відповідальну особу для координації та забезпечення виконання Договору.  **Виконавець повинен забезпечити:**  1. Технічне обслуговування у випадках поломки обладнання здійснюється Виконавцем за умови його повідомлення Замовником. Ремонтна бригада виконавця зобов’язується прибути на об’єкт протягом 2 годин з моменту повідомлення. Оперативне відновлення працездатності систем виконується за рахунок Виконавця.  Дотримання персоналом Виконавця:  - правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм;  - Закону України від 30.12.2014 №1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (зі змінами),  - ДБН В.2.5-56:2014.  Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 1 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 128 000, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації з урахуванням орієнтовних потреб.  Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2024 рік. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ