|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |
| --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації» |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | ID: [UA-2024-02-08-000450-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-08-000450-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації, яка знаходиться на балансі Замовника, передбачає технічне обслуговування та налаштування (заміну) обладнання, що вийшло з ладу. Виконавець проводить технічне обслуговування системи пожежної сигналізації на території Замовника. Періодичність надання послуг відповідно до регламенту надання таких послуг та типу обладнання (місячне, квартальне, піврічне) згідно заявок Замовника.У разі необхідності заміни запчастин Учасник гарантує використання лише оригінальних або аналогічних (але тільки нових) матеріалів та комплектуючих.Виконавець зазначає відповідальну особу для координації та забезпечення виконання Договору.**Виконавець повинен забезпечити:** 1. Технічне обслуговування у випадках поломки обладнання здійснюється Виконавцем за умови його повідомлення Замовником. Ремонтна бригада виконавця зобов’язується прибути на об’єкт протягом 2 годин з моменту повідомлення. Оперативне відновлення працездатності систем виконується за рахунок Виконавця.Дотримання персоналом Виконавця:- правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм;- Закону України від 30.12.2014 №1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (зі змінами), - ДБН В.2.5-56:2014.Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 1 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 128 000, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення |  Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації з урахуванням орієнтовних потреб.  Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2024 рік. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ