|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Повірка лічильників електроенергії та трансформаторів струму |
| 2 | Код за класифікатором  ДК 021:2015 (CPV) | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2024-02-06-010029-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-06-010029-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.  Засоби обліку електричної енергії встановлено в РУ 0,4 кВ, ТП-5702, яка є на балансі митниці.  Необхідно провести повірку:  Лічильників електричної енергії GAMA 300 – 2 од.  Трансформаторів струму ТШН 0,66 УТ3 – 6 од.  Повірку необхідно провести на місці без демонтажу Строк надання Послуг: до 15.12.2023 року  Виконавець повинен забезпечити:  1. Якість і надійність послуг, мати дозвільні документи на виконання робіт.  2. Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає ПУЕ (Правила улаштування електроустановок».  3. Проїзд до місця виконання робіт та зворотній здійснюється силами та за рахунок Виконавця.  4. Надання послуг Учасник (виконавець) здійснює своїми засобами, з застосуванням власних матеріалів і техніки.  5. Персонал від Учасника (виконавця), який виконуватиме повірку засобів обліку електричної енергії, які встановлено в РУ 0,4 кВ, ТП-5702 за адресою: бульвар Гавела Вацлава, 8-а повинен мати відповідну групу допуску з електробезпеки.  6. Гарантія якості виконаних робіт з дати підписання акту виконаних робіт.  7. Учасник повинен мати дозвільні документи згідно вимог чинного законодавства України, які надаються під час укладання договору.  8. Розрахунок вартості послуг надати у вигляді договірної ціни та локального кошторису.  Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 1 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 25 000,00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі здійснено методом порівняння ринкових цін на такі послуги, доступні у відкритих джерелах інформації з урахуванням орієнтовних потреб.  Очікувана вартість закупівлі розрахована у межах затверджених кошторисних призначень та обсягів фінансування на 2024 рік. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ