**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Хмельницька митниця, код ЄДРПОУ ВП: 43997560; адреса: Україна, м.Хмельницький, вул.Пілотська,2, 29000; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Світильник світлодіодний лінійний, 20 Вт, 4500 к, 1800Лм, 600 мм

(код ДК 021:2015: 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура).

**3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-12-05-012170-а**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує потреба у використанні Світильників світлодіодних лінійних, 20 Вт, 4500 к, 1800Лм, 600 мм - необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

**НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва товару** | **Код за ДК 021:2015** | **Кількість товару** | **Одиниця виміру** |
| 1 | Світильник світлодіодний лінійний, 20 Вт, 4500 к, 1800Лм, 600 мм | 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура | 52 | штук |

**ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ:**

1. Назва товару: Світильник світлодіодний лінійний, 20 Вт, 4500 к, 1800Лм, 600 мм

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва вимоги** | **Технічні параметри** |
| Вид світильника | Світильник світлодіодний лінійний |
| Потужність | 20 Вт ( ± 2 Вт) |
| Колірна температура | 4500 к(± 500 к) |
| Світловий потік | Не менше 1800 Лм |
| Довжина | 600 мм (± 20 мм) |
| Клас захисту | Не гірше ІР20 |

**Замовник приймає до розгляду на відповідність встановленим вимогам базові значення параметрів товару, без врахування допусків, допустимих відхилень тощо.**

**Вимоги до пакування**:

Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік та кошторисних призначень Хмельницької митниці на 2023 рік за загальним фондом КПВК 3506010 КЕКВ 2210

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 4794,20 грн.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість закупівлі Світильників світлодіодних лінійних, 20 Вт, 4500 к, 1800Лм, 600 мм сформована відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» за результатами проведення у 2023 році моніторингу ринку на зазначеного товару.

**8. Процедура закупівлі:** Відкриті торги, що застосовується відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022р. №1178.