ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

ПОСЛУГИ З ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОЗИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ

КОД ДК 021:2015 71630000-3 ПОСЛУГИ З ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТА ВИПРОБОВУВАНЬ

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2024-02-22-006780-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Послуги з індивідуального дозиметричного контролю за кодом ДК 021:2015 71630000-3 (послуги з технічного огляду та випробовувань). Строк надання послуг: з моменту укладення договору до 25.12.2024 року. Місце надання послуг: за місцезнаходженням учасника-переможця закупівлі (виконавця послуги). Кількість послуг – 1. Проведення індивідуального дозиметричного контролю 9 осіб. Визначення глибинної Hp(10) дози та оцінка дози на шкіру від гамма та рентгенівського опромінення, методом термолюмінесцентної дозиметрії – 36 вимірів 4 рази протягом року. 1. Для визначення індивідуальних доз повинно використовуватися обладнання, внесене до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки. 2. Послуги повинні включати в себе: - індивідуальне маркування дозиметрів із зазначенням ПІБ працівника та терміну використання дозиметра (вимірювання дози); - забезпечення зберігання первинних результатів вимірювання (кривих висвітлювання) з можливістю повторного аналізу та перевірки достовірності визначення індивідуальної дози; - ведення реєстру результатів вимірювань з можливістю видачі звітів про отримані персоналом категорії А індивідуальні дози. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2024 рік, становить 45 000,00 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 45 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо). |