| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будівлі по обслуговуванню електричного устаткування Код згідно з ДК 021:2015 – 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Номенклатурна позиція Найменування; Код номенклатурної позиції; Кількість послуг. Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будівлі по обслуговуванню електричного устаткування; 50711000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного устаткування будівель; 167. Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будівлі по обслуговуванню електричного устаткування № з/п; Найменування; Одиниця виміру; Кількість. 1; Установка і підключення вимикачів (з урахуванням відключення та демонтажу наявних); послуга; 20. 2; Установка і підключення розеток (з урахування відключення та демонтажу наявних); послуга; 35. 3; Установка і підключення світильника стельового (з урахуванням відключення та демонтажу наявних); послуга; 75. 4; Установка і підключення автоматичних вимикачів (з урахуванням відключення та демонтажу наявних); послуга; 36. 5; Продзвонювання 30 м2 проводки в приміщенні; послуга; 1. Місце надання послуг: послуги надаються за адресою Замовника: м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 6. Строк надання послуг: з дати укладання договору і до 20 грудня 2024 року. Надання послуг здійснюються частинами, в кількості від одного електричного пристрою або електроприладу в залежності від поточних потреб за заявкою Замовника (письмовою або в телефонному режимі). Учасник надає послуги власними та/або залученими силами та засобами відповідно до будівельних норм і стандартів, з дотриманням правил ПУЕ (правила улаштування електроустановок), ПТЕЕС (правила технічної експлуатації електроустановок споживачів) та ПБЕЕС (правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів). Учасник надає послуги з дотриманням технологій, санітарних та протипожежних вимог, правил охорони праці, норм техніки безпеки та вимог щодо охорони навколишнього середовища. Учасник самостійно забезпечує збереження власних інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг, а також збереження цілісності електричних приладів та пристроїв Замовника, які використовуються для установки та підключення. Учасник інформує Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, про обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення; за власний рахунок усуває недоліки та недоробки наданих послуг, що виникли з його вини і які можуть бути виявлені під час приймання послуг; несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, вживає негайних оперативних дій у разі виникнення аварійних ситуацій. |
| 3 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. | Розмір бюджетного призначення на 2024 рік становить 18000,00 грн. Закупівля експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будівлі по обслуговуванню електричного устаткування, здійснюється на очікувану вартість. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 зі змінами. Очікувана вартість предмета закупівлі становить 17 991,07 грн з ПДВ. |