|  |
| --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будівлі по обслуговуванню електричного устаткуванняКод згідно з ДК 021:2015 – 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Номенклатурна позиція

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування | Код номенклатурної позиції | Кількість послуг |
| Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будівлі по обслуговуванню електричного устаткування | 50711000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного устаткування будівель | 167 |

Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будівлі по обслуговуванню електричного устаткування

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру  | Кількість |
| 1 | Установка і підключення вимикачів (з урахуванням відключення та демонтажу наявних) | послуга  | 20 |
| 2 | Установка і підключення розеток (з урахування відключення та демонтажу наявних) | послуга  | 35 |
| 3 | Установка і підключення світильника стельового (з урахуванням відключення та демонтажу наявних) | послуга  | 75 |
| 4 | Установка і підключення автоматичних вимикачів (з урахуванням відключення та демонтажу наявних) | послуга  | 36 |
| 5 | Продзвонювання 30 м2 проводки в приміщенні | послуга  | 1 |

Місце надання послуг: послуги надаються за адресою Замовника: м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 6. Строк надання послуг: з дати укладання договору і до 20 грудня 2024 року.Надання послуг здійснюються частинами, в кількості від одного електричного пристрою або електроприладу в залежності від поточних потреб за заявкою Замовника (письмовою або в телефонному режимі).Учасник надає послуги власними та/або залученими силами та засобами відповідно до будівельних норм і стандартів, з дотриманням правил ПУЕ (правила улаштування електроустановок), ПТЕЕС (правила технічної експлуатації електроустановок споживачів) та ПБЕЕС (правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів).Учасник надає послуги з дотриманням технологій, санітарних та протипожежних вимог, правил охорони праці, норм техніки безпеки та вимог щодо охорони навколишнього середовища. Учасник самостійно забезпечує збереження власних інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг, а також збереження цілісності електричних приладів та пристроїв Замовника, які використовуються для установки та підключення.Учасник інформує Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, про обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення; за власний рахунок усуває недоліки та недоробки наданих послуг, що виникли з його вини і які можуть бути виявлені під час приймання послуг; несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, вживає негайних оперативних дій у разі виникнення аварійних ситуацій.  |
| 3 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. | Розмір бюджетного призначення на 2024 рік становить 18000,00 грн. Закупівля експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будівлі по обслуговуванню електричного устаткування, здійснюється на очікувану вартість. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 зі змінами. Очікувана вартість предмета закупівлі становить 17 991,07 грн з ПДВ. |