ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України; вул. Дегтярівська, 11-Г, м. Київ, 04119; код за ЄДРПОУ – 43115923; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Система відеоспостереження з монтажем (в т.ч: Відеореєстратор UNV NVR302-16S2-P16 16 каналів-4шт.; IP камера UNV IPC322LR3-VSPF28-E (2MP 2,8 мм)-7шт.; IP камера UNV IPC3612LB-ADF28K-G 2МП 2.8 мм-39 шт.; Жорсткий диск Western Digital WD84PURZ Purple 8TB 128MB 5640rpm 3.5 SATA III-8шт.; Кабель мережевий OK-Net FTP cat.5e patch 20 305м (F/UTP-cat.5Е-SL patch AWG26) (КГПВЭ-ВП (100) 4*2*0,48)-8шт.;TP-RJ45c5SH RJ45 конектор, екранований, 5-e кат. 8P8C-100шт.; Монтажний комплект-40шт.; Монтаж та налаштування зовнішньої камери-7шт.; Монтаж та налаштування внутрішньої камери-39шт.; Прокладка кабельних ліній (за метр)-2160шт.; Монтаж та налаштування відеореєстратора-4шт.)» за кодом ДК 021:2015 32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне обладнання.

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2024-04-04-011376-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

З метою реалізації заходів із забезпечення безпеки адміністративної будівлі Державної митної служби України необхідно здійснити модернізацію системи відеоспостереження з монтажем наступного обладнання:

Мережевий відеореєстратор (4 шт.).

Жорсткий диск (8 шт.).

Відеокамера тип 1 (вулична) (7 шт.).

Відеокамера тип 2 (внутрішня) (39 шт.).

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі:  416 139,00 грн  (чотириста шістнадцять тисяч сто тридцять дев’ять гривень 00 коп.), з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (далі — Методика).