ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

ПОСЛУГИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ ТА ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ, ЩО НЕ Є ПОБУТОВИМ

(КОД ЗА ДК 021:2015 – 50530000-9 ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2024-04-11-011797-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Послуги з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж та газового обладнання, що не є побутовим за кодом ДК 021:2015 50530000-9 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки). Детальний код ДК 021:2015 50531200-8 (Послуги з технічного обслуговування газових приладів). Кількість та обсяг надання послуг: 1 послуга. Місце надання послуг: 68803, Україна, Одеська область, м. Рені, вул. Вознесенська, 146-А. Строк надання послуг: до 20 жовтня 2024 року включно. Технічне обслуговування: 1. Газопроводи і споруди на них: надземного: 71 (м/п, од.). 2. Газове обладнання: АОГВ- 2 од.: вимикаючі пристрої - 2 од. Перелік послуг: 1. Технічний огляд надземних газопроводів – 71 п.м. (4 рази). 2. Технічне обслуговування внутрішніх газопроводів – 1 шт. (2 рази). 3. Технічне обслуговування (обстеження) вимикаючих пристроїв – 2 шт. (1 раз). 4. Технічне обслуговування ємкісного водонагрівача типу АГВ, АОГВ – 2 т/обсл. (2 рази). 5. Випробування на щільність внутрішніх газопроводів та газового обладнання – 1 шт. (1 раз). Технічне обслуговування повинно здійснюватися з дотриманням вимог нормативної документації на підставі виконавчо-технiчної документації Замовника. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2024 рік, становить 5 479,70 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 5 479,70 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо), а також консультації з потенційним постачальником послуг. |