ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

**ПОСЛУГИ З ДЕМОНТАЖУ, МОНТАЖУ ТА ПОВІРКИ**

**ЛІЧИЛЬНИКА ГАЗУ**

(КОД ЗА ДК 021:2015 – 50410000-2 ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ, ВИПРОБУВАЛЬНИХ І КОНТРОЛЬНИХ ПРИЛАДІВ)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2024-04-15-011112-a |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Послуги з демонтажу, монтажу та повірки лічильника газу за кодом ДК 021:2015 50410000-2 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів).Детальний код ДК 021:2015 50411200-1 (послуги з ремонту і технічного обслуговування лічильників газу).Кількість та обсяг надання послуг: 1 послуга.Місце надання послуг: 68803, Одеська область, м. Рені, вул. Вознесенська, 146-а.Строк надання послуг: протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту укладення договору, але не пізніше **01 жовтня 2024 року**.Лічильник газу марки «Курс G 16».1. Демонтаж лічильника газу марки «Курс G 16».2. Ремонт лічильника газу марки «Курс G 16».3. Калібровка лічильника газу марки «Курс G 16».4. Метрологічні випробування лічильника газу марки «Курс G 16».5. Монтаж лічильника газу марки «Курс G 16».6. Налагодження лічильника газу марки «Курс G 16».7. Комплексні випробування на вузлі обліку газу.Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо, необхідних для надання послуг, передбачених цією тендерною документацією, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.Запасні частини та витратні матеріали, що будуть використовуватися під час надання послуг надаються Виконавцем та входять у вартість наданих послуг.Вимоги до виконання (надання) послуг:Послуги повинні виконуватися з дотриманням Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 за № 193 (із змінами), Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 та інших нормативно-правових актів.Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати вимогам:Закону України « Про метрологію та метрологічну діяльність»;Закону України «Про охорону праці»;НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпек в Україні»;ДСТУ OIML D 20:2008 «Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання» та іншим діючим стандартам та нормативно- правовим актам, які діють на території України та регулюють порядок надання таких послуг.Надання послуг з повірки забезпечується фахівцями, які мають відповідну кваліфікацію, яку вимагає чинне законодавство України. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2024 рік, становить 18 900,00 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 18 900,00 грн.Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, а саме було проведено моніторинг цін шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться з мережі Інтернет та за прайс-листами. |