| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Послуги з проведення технічного обслуговування дизельних генераторів за ДК 021:2015 код 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки |
| 2. | Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | - Послуги надаються з використанням витратних матеріалів, придбаних за рахунок Учасника. Витратні матеріали повинні бути новими, тобто такими, що не були в експлуатації. - Послуги надаються у робочі дні та робочий час Замовника за умови восьмигодинної тривалості робочого дня. За вимогою Замовника надання Послуг також може здійснюватися у вихідні дні та неробочий час. - Послуги надаються з дотриманням вимог: - Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 (із змінами); - Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4; - Закону України «Про охорону праці»; - технічної документації на дизель-генераторну установку; - інших нормативно-правових актів, якими регламентуються питання, пов’язані з наданням Послуг. - Учасник повинен забезпечити надання Послуг кваліфікованими працівниками, які мають відповідні допуски та необхідний досвід для роботи з дизель-генераторними установками. 2.5. Учасник гарантує якість наданих ним Послуг до проведення наступного технічного обслуговування дизель-генераторної установки з моменту приймання Замовником наданих Послуг, за умови: - використання дизель-генераторної установки за призначенням; - дотримання правил експлуатації дизель-генераторної установки, встановлених експлуатаційною документацією; |
| 3. | Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 223 560,00 грн. Розмір бюджетного призначення становить 223 560, 00 грн. |