|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Послуги з поточного ремонту електричного обладнання трансформаторної підстанції (ТП) 5702» |
| 2 | Код за класифікатором  ДК 021:2015 (CPV) | 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2024-05-13-001489-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-13-001489-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Виконавець повинен провести:  1. Ремонтні та налагоджувальні роботи електричного обладнання на трансформаторній підстанції (надалі –ТП) 5702, а саме:   * вимикача навантаження типу ВНПР 10/630 розподільчого пристрою (РУ) 10 кВ; * електроприводу автоматичного вимикача типу ВА – 5543, 1600А, 400В розподільчого пристрою (РУ) 0,4 кВ; * силового трансформатору ТМ – 630/10.   2.. Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного, напруга до 35 кВ.   1. Випробування підвищеною напругою збірних і з’єднувальних шин, напруга до 11 кВ. 2. Вимірювання коефіцієнта абсорбції [Р60/Р15] обмоток трансформатора. 3. Випробування підвищеною напругою обмотки трансформатора. 4. Випробування масла на пробій.   Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 42 800, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.  Очікувана вартість визначена виходячи з середньої ціни на ринку та становить 42 800, 00 грн. (сорок дві тисячі вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення на 2024 рік.  Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі послуг ветеринарного обслуговування службових собак відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2024 рік Київської митниці за КЕКВ 2240. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Заступник начальника управління

адміністративно-господарської діяльності

начальник відділу Світлана ОВЧАРЕНКО