|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |
| --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Послуги з поточного ремонту електричного обладнання трансформаторної підстанції (ТП) 5702» |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2024-05-13-001489-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-05-13-001489-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Виконавець повинен провести: 1. Ремонтні та налагоджувальні роботи електричного обладнання на трансформаторній підстанції (надалі –ТП) 5702, а саме:* вимикача навантаження типу ВНПР 10/630 розподільчого пристрою (РУ) 10 кВ;
* електроприводу автоматичного вимикача типу ВА – 5543, 1600А, 400В розподільчого пристрою (РУ) 0,4 кВ;
* силового трансформатору ТМ – 630/10.

 2.. Випробування підвищеною напругою апарата комутаційного, напруга до 35 кВ.1. Випробування підвищеною напругою збірних і з’єднувальних шин, напруга до 11 кВ.
2. Вимірювання коефіцієнта абсорбції [Р60/Р15] обмоток трансформатора.
3. Випробування підвищеною напругою обмотки трансформатора.
4. Випробування масла на пробій.

Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 42 800, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення |  За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.Очікувана вартість визначена виходячи з середньої ціни на ринку та становить 42 800, 00 грн. (сорок дві тисячі вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення на 2024 рік.Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі послуг ветеринарного обслуговування службових собак відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2024 рік Київської митниці за КЕКВ 2240. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Заступник начальника управління

адміністративно-господарської діяльності

начальник відділу Світлана ОВЧАРЕНКО