**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Полтавська митниця; вул. Кукоби Анатолія, буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Герметичні свинцево-кислотні акумуляторні батареї до джерел безперебійного живлення за кодом ДК 021:2015: 31440000-2 «Акумуляторні батареї».

**3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2024-06-04-011712-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

***(інформація про необхід****н****і технічні, якісні та кількісні характеристики, опис предмета закупівлі)***

Назва предмету закупівлі: **Герметичні свинцево-кислотні акумуляторні батареї до джерел безперебійного живлення**

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: **31440000-2 - Акумуляторні батареї**

***Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент»***

**1. Специфікація на поставку товару**

АКБ CSB GP12120 F2 - Герметична свинцево-кислотна акумуляторна батарея, що не обслуговується.:

Виробник - CSB або еквівалент

Артикул – GP12120 F2

Тип акумулятора – свинцево-кислотний AGM

Номінальна напруга, V – 12

Ємність, Ah – 12

Призначення – для джерела безперебійного живлення UPS2000-G-6KRTL

Зарядна напруга (буферний режим), V – 13.5-13.8

Рекомендований максимальний струм заряду, не менше (А) – 3,6

Максимальний ток розряду, не менше, (А)- 150/180 (5 сек)

Внутрішній опір, не більше (mOm) -16,7

Тип клеми акумулятора – F2

Розмір (Д х Ш х В), мм – 151 х 98 х 94

Вага, не менше кг – 3,67

Матеріал корпусу - пластик

Час автономної роботи, років – не менше 3

Гарантія – 12 місяців

Сертифікат відповідності ISO – 9001, 14001, 45001, 50001

**2. Вимоги щодо якості товару**

Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо) та технічним характеристикам, вказаним Замовником.

Товар повинен бути обов’язково того ж найменування (або еквівалент) та у тій же кількості, яка вказана у пропозиції.

Матеріали повинні бути нові, які раніше не використовувались, поставлені у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості протягом терміну придатності.

Кожна одиниця товару, що постачається, повинна мати відповідне маркування.

Процедура вхідного контролю здійснюється з боку Замовника під час приймання товару, передбачає розкриття товарної упаковки Постачальника та тестування на обладнанні Замовника контрольної вибірки з партії поставленого товару.

Якісно поставленим товаром вважається такий товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до товару відповідного характеру.

При виявленні недоліків (дефектів) товару, в тому числі протягом гарантійного строку, Постачальник зобов’язується усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар товаром належної якості за свій рахунок протягом 3 днів з моменту отримання письмового повідомлення Покупця про виявлені недоліки (дефекти).

Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати копію сертифікату (паспорту) якості підприємства-виробника та документ підтверджуючий сертифікацію товару на території України, в разі якщо запропонований товар виробляється в іншій країні, дійсного на момент подання пропозицій.

**2. Технічні вимоги до товару**

Технічні характеристики повинні відповідати технічним вимогам товару або бути кращими.

В своїй пропозиції учасник повинен чітко зазначати компанію - виробника та модель пропонованого товару. Недотримання вищевказаної вимоги є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника.

Учасник-Переможець, який в своїй пропозиції надав еквівалент товару, повинен надати зразок предмету закупівлі Замовнику. У разі виникнення підозри щодо якості чи невідповідності вимогам закупівлі Замовник має право провести аналіз зразка в акредитованій лабораторії.

Учасник попереджається, що будь-яке відхилення від запропонованих технічних характеристик предмету закупівлі в сторону їх погіршення або зменшення призведе до відхилення його тендерної пропозиції, як такої, що не відповідає умовам тендерної документації.

Термін гарантії на товар — не менше 12 місяців з дати поставки товару.

Кількість: 40 шт.

Транспортні витрати по доставці, завантаження та розвантаження товару (на склад) Замовника повинні бути включені в ціну товару (предмет закупівлі).

Тара та упаковка підприємства - виробника. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки.

Товар повинен бути доставлений, перевірений на справність за кошти та силами переможця торгів у місті поставки товару.

Поставка товару здійснюється за адресою Замовника: вул. Кукоби Анатолія, 28, м.Полтава, 36022.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2024 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 74640,00 грн. з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 74640,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.