Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

| # Назва предмета закупівлі | Світильники за кодом ДК 021:2015 – 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура |
| --- | --- |
| # Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника. Вимоги замовника до товару: 1. Назва товару: Світильник LED IP 65 Назва параметра; Технічні вимоги. Тип джерела; Світильник LED для двох ламп по 1200 мм (цоколь G13). Напруга (діапазон), V; 180-240. Ступінь захисту, IP; 65. Матеріал корпусу; пластик. Гарантійний строк, міс.; не менше 12. 2. Назва товару: Світильник LED панель Назва параметра; Технічні вимоги. Потужність (діапазон), W; 36 - 40. Світловий потік(діапазон), Lm; 3 000 – 4 000. Колірна температура (діапазон), K; 5 000 – 6 000. Напруга (діапазон), V; 180 – 240. Розмір, мм; 600х600 (+/- 15 мм). Кут розсіювання світла; 1200. Гарантійний строк, міс.; не менше 12. Якість товару має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар тощо (у випадках, передбачених законодавством України). Пакування та маркування товару, що поставляється за даним договором, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей товару під час транспортування та зберігання. |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | Розмір бюджетного призначення – 29 160,00 гривень. Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2024 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Очікувана вартість предмета закупівлі – 26 572,60 грн з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами. |