ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України в особі Харківської митниці як її відокремленого підрозділу (далі - митниця); код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Короленка, 16Б, 61003; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування вогнегасників, що відповідає коду ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-26-002832-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з тим, що для забезпечення безперебійного функціонування митниці існує потреба у закупівлі послуг з технічного обслуговування вогнегасників, необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

4.1. Загальні вимоги до надання послуг

4.1.1. Надання послуг повинно відповідати вимогам:

– наказу МВС України № 25 від 15.01.2018р. «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників»;

– ДСТУ 3675-98 (ДСТУ 3734-98);

– ДСТУ 4297-2004;

– технічним умовам виробника на конкретний тип вогнегасника та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України.

4.1.2. Виконавець зобов'язується надати доступ до огляду обладнання, необхідного для технічного обслуговування вогнегасників. Замовник має право здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю робіт з технічного обслуговування вогнегасників.

4.1.3. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в цьому додатку, учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції:

- копію ліцензії Державного департаменту пожежної безпеки МНС України за видом господарської діяльності: проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів, а саме: технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (порошкові, газові вогнегасники);

- копію сертифіката на систему управління якістю згідно ДСТУ EN ISO 9001:2018.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2024 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 7394,66 грн. (Сім тисяч триста дев’яносто чотири гривні 66 копійок) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями, що застосовується відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами та доповненнями).