ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України, відокремлений підрозділ Житомирська митниця, код ЄДРПОУ – 44005610. 10003, Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 25;

категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуга з повірки електромагнітного лічильника води за кодом ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-20-008097-а.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

- Склад послуги: Демонтаж лічильника, встановлення перехідної муфти, технічне обслуговування лічильника, державна повірка лічильника, демонтаж перехідної муфти, монтаж лічильника

- Місце надання послуги: вул. Перемоги, 25, м. Житомир, Житомирська область.

- Обсяг послуг: 1 послуга.

- Термін надання послуги: до 30.09.2024 р.

- Термін дії договору: до 31.12.2024 р.

Технічні характеристики  засобу обліку води

| Марка лічильника | IPERL 020 L190 G1 Q3_4 R800 M3 868 UA |
| --- | --- |
| Виробник/країна виробника | Sensus Slovensko a.s./Словаччина |
| Заводський номер | 8SEN0120747501 |

Опис:

Електромагнітний лічильник води IPERL з автономним живленням та вбудованим радіомодулем. Лічильник призначений для монтажу в трубопроводі в будь-якому положенні (горизонтальному, вертикальному або похилому).

Застосування:

Лічильник призначений для вимірювання об’єму питної холодної води за ДСанПн 2.2.4-171-10 або технічної води з температурою до 50 С та робочим тиском до 1,6 МПа, що протікає по трубопроводу в прямому або зворотньому напрямках.

Послуга надається виконавцем з дотриманням Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193 та інших нормативних документів, чинних на дату проведення повірки.

За результатом проведення державної повірки засобу вимірювальної техніки виконавець у разі придатності приладу надає Замовнику Свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки (ЗВТ) встановленого зразка, або у разі непридатності приладу Свідоцтво про непридатність ЗВТ та дефектний акт підписаний сторонами договору.

Транспортування приладу від місця надання послуги до місця проведення державної повірки здійснюється виконавцем за власний рахунок.

Кількість послуг – 1.

Більш детальні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у відповідному додатку до тендерної документації.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

Кошторисом Житомирської митниці Держмитслужби на 2024 рік передбачені видатки на закупівлю послуг, що є предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Запланована закупівля включена до річного плану закупівель Житомирської митниці Держмитслужби на 2024 рік.

Розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Житомирської митниці Держмитслужби на 2024 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість становить 1 080,00 грн. з ПДВ та відповідає розміру бюджетного призначення відповідно до розрахунку видатків до кошторису на 2024 рік Житомирської митниці за КЕКВ 2240.