ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі: послуги з технічного обслуговування обладнання (дизельної електростанції TMGYD75), 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

3. Ідентифікатор закупівель: — UA-2024-08-28-009576-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Вартість Послуг та витратні матеріали

(Вартість виконання обслуговування обладнання дизельної електростанції TMGYD75)

| № з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кіль-кість | Ціна за одиницю з/без ПДВ, грн. | Сума з/без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технічне обслуговування | послуга | 1 |  |  |
| 2. | Проїзд сервісної бригади | послуга | 1 |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |

Загальна вартість виконання обслуговування обладнання дизельної електростанції TMGYD75 складає –

_____грн. (___________________________ копійки), у т.ч. ПДВ: _________ грн. (___________ копійок).

| № з/п | Найменування запчастин, матеріалів | Одиниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фільтр масла JX85100C (або аналог) | шт. | 1 |
| 2. | Фільтр паливний CX0710B (або аналог) | шт. | 1 |
| 3. | Олива моторна AVISTA pure EVO CI-4TS 1w40 (або аналог) | л | 13 |
| 4. | Антифриз Polar Standart BS 6580-36C (або аналог) | л | 1 |
| 5. | Датчик рівня палива | шт. | 1 |

- Витратні матеріали, запчастини, що використовуються під час технічного обслуговування обладнання – за рахунок Виконавця. Виконавець гарантує, що всі витратні матеріали, які використовувалися Виконавцем під час надання Послуг, нові (такі, що не були у вжитку) та належної якості.

- Транспортні та відрядні витрати Виконавця входять у вартість послуг та не оплачуються окремо.

- Послуги надаються відповідно до вимог заводу-виробника та ПУЕ

- Послуги надаються Виконавцем у робочі дні та робочий час Замовника. Надання послуг у вихідні дні проводиться тільки за взаємною згодою сторін.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: «Послуги з технічного обслуговування обладнання (дизельної електростанції TMGYD75)»  (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 26450,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості послуг визначено відповідно до середньої ціни вартості послуг з технічного обслуговування дизельних електростанцій на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет.