**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції.

**3. Ідентифікатор закупівель: —UA-2024-08-29-008264-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Назва предмету закупівлі**:** Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції.

Код за ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

**1. Загальні технічні вимоги:**

Технічна специфікація визначає обсяг послуг та їх важливі характеристики, що є обов’язковими для дотримання Учасником.

1. Термін надання послуг: протягом 2024 року з дня укладання договору.

**2. Вимоги до виконання (надання) послуг:**

- Виконати метрологічну повірку засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ) за угодою та оплатою за актом виконаних робіт/наданих послуг.

- Повірка ЗВТ повинна виконуватись на території Виконавця або Замовника (в залежності від засобу вимірювальної техніки).

- Після проведення метрологічної повірки надати свідоцтво про повірку на кожний ЗВТ.

**-** Учасник повинен мати діюче Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки протягом терміну дії договору

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Повне найменування послуг** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Місце розташування обладнання** | **Термін виконання** |
| 1 | Повірка манометрів до 60 МПа, вакууметри робочі усіх типів (манометр МПТ -160) | шт | 2 |  вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024 | до 31.12.2024 року |
| 2 | Повірка манометрів до 60 МПа, вакууметри робочі усіх типів (ДМ 05-МП-ЗУ) | шт | 3 |  вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024 | до 31.12.2024 року |
| 3 | Повірка мановакууметрів робочі усіх типів (мановакууметр МВПЗ-У ) | шт | 1 |  вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024 | до 31.12.2024 року |
| 4 | Повірка рентгенметрів ДП-12, ДП-3А, ДП-3Б, ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В та аналогічні (рентгенметри ) | шт | 2 |  вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024 | до 31.12.2024 року |
| 5 | Повірка ваг класів точності III (середній) та IIII (звичайний) понад 50 кг до 500 кг усіх типів (ваги понад 50 кг до 500 кг) | шт | 1 | вул. Набережна, 28-А, м. Тростянець, Сумська область,42600  | до 31.12.2024 року |
| 6 | Повірка ваг класів точності III (середній) та IIII (звичайний) понад 50 кг до 500 кг усіх типів (ваги понад 50 кг до 500 кг) | шт | 1 | вул. Юрія Вєтрова, буд. 35,м. Суми,40024  | до 31.12.2024 року |
| 7 | Повірка ваг класів точності III (середній) та IIII (звичайний) понад 50 кг до 500 кг усіх типів (ваги понад 50 кг до 500 кг) | шт | 1 | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024  | до 31.12.2024 року |
| 8 | Повірка ваг класів точності III (середній) та IIII (звичайний) понад 50 кг до 500 кг усіх типів (ваги понад 50 кг до 500 кг) | шт | 2 | проспект Миру 91, м. Конотоп, Сумської області, 41602  | до 31.12.2024 року |
| 9 | Повірка ваг класів точності III (середній) та IIII (звичайний) понад 50 кг до 500 кг усіх типів (ваги понад 50 кг до 500 кг) | шт | 1 | вул.Весняна, буд.36, м.Шостка, Сумська обл., 41100  | до 31.12.2024 року |
| 10 | Повірка ваг лабораторних електронних загального призначення та еталонних усіх типів (ваги лабораторні електронні) | шт | 1 | вул. Бельгійська, 9, м. Суми, 40022 | до 31.12.2024 року |
| 11 | Повірка ваг лабораторних електронних загального призначення та еталонних усіх типів (ваги лабораторні електронні) | шт | 1 | вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024 | до 31.12.2024 року |
| 12 | Повірка ваг лабораторних електронних загального призначення та еталонних усіх типів (ваги лабораторні електронні) | шт | 1 | проспект Миру 91, м. Конотоп, Сумської області, 41602  | до 31.12.2024 року |

**3. Якість послуг та інше:**

3.1. Транспортні послуги та інші витрати повинні здійснюватися за рахунок Виконавця.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі:

«Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2024 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 11150,00 грн. з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Для забезпечення безперебійної діяльності Сумської митниці здійснюється закупівля послуг: повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції, розрахунок здійснено на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2024 рік.