ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:**  Енергетична митниця, 04215, м. Київ, вул. Світлицького, будинок 28-А, ЄДРПОУ 44029610, категорія - орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган;

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Закупівля за предметом – Послуги гідропневматичної промивки системи центрального опалення. ДК 021:2015:50720000-8 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення) проводиться з дотриманням пункту п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2023

**3. Ідентифікатори закупівель: -** унікальний номер позиції плану закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель UA-P-2024-08-28-008115-a

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно розрахункової потреби у послугах, що містять у собі комплекс взаємопов’язаних робіт попереджувального характеру, які виконуються в плановому порядку з метою забезпечення підготовки системи центрального опалення до осінньо-зимового періоду.

Послуги гідропневматичної промивки системи центрального опалення (ОС) будівлі, що знаходиться за адресою м. Київ, Подільський р-н, вул. Світлицького 28-А включають:

* очистку фільтрів (грязьовиків)
* регулювання та гідравлічне випробування систем центрального опалення
* гідропневматичне промивання трубопроводів та приладів центрального опалення\*
* усунення течі (аварій) в трубопроводах Системи опалення (далі - СО ), приладах та арматурі (у разі наявності)
* виїзд бригад на ліквідації аварій в СО по запитам замовника цілодобово, включаючи вихідні та святкові дні.
* виконання дрібних ремонтних робіт за необхідністю в межах кошторису закупівлі.

У разі виявлення значних несправностей та/або недоліків в СО Замовнику надається документ з переліком послуг, які необхідно виконати та матеріалів які необхідні для усунення несправностей та/або недоліків.

Виконавець послуг повинен мати працівників, які мають відповідну атестацію від Держенергонагляду на проведення відповідних робіт.

Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають вимогам Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики від 14.02.2007 № 71, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених Міністерством палива та енергетики та Міністерством з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі:**

Послуги гідропневматичної промивки системи центрального опалення. ДК 021:2015:50720000-8 (Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення) відповідає розрахунку видатків до кошторису Енергетичної митниці на 2024 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010;

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:**

80000,00 грн з ПДВ;

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, на підставі моніторингу ринку та комерційних пропозицій на момент проведення закупівлі та відповідає розміру кошторисних призначень на 2024 рік.