ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:**  Енергетична митниця, 04215, м. Київ, вул. Світлицького, будинок 28-А, ЄДРПОУ 44029610, категорія - орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган;

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

Закупівля за предметом – Технічне обслуговування дизель-генератора (код ДК 021:2015:50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) проводиться з дотриманням пункту п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2023

**3. Ідентифікатори закупівель: -** унікальний номер позиції плану закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель UA-P-2024-08-28-008074-a

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені згідно розрахункової потреби у послугах, що виконуються з метою забезпечення безпечної експлуатації та безперебійної роботи дизель-генератора.

У разі необхідності проведення ремонтних робіт, за результатами перевірки технічного стану дизель-генератора Виконавець надає документ, який повинен містити інформацію щодо переліку робіт (із заміною запчастин, вузлів, деталей тощо), які необхідно провести для безпечної експлуатації та безперебійної роботи дизель-генератора.

Послуга повинна виконуватись за умови додержання вимог наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476 «Про затвердження Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ), наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 09.01.2006 № 258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС), наказу Міністерства палива та енергетики України від 25.07.1998 №4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), технічної документації заводу-виробника, Закону України від 14.10.1992р. № 2694-XII «Про охорону праці», а також технологічних процесів та інструкцій на окремі види робіт.

Послуги надаються з використанням якісних витратних матеріалів і оригінальних запчастин.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі:**

Технічне обслуговування дизель-генератора (код ДК 021:2015:50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки) відповідає розрахунку видатків до кошторису Енергетичної митниці на 2024 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010;

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:**

27466,50 грн з ПДВ;

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, на підставі моніторингу ринку та комерційних пропозицій на момент проведення закупівлі та відповідає розміру кошторисних призначень на 2024 рік.