|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |
| --- | --- |

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ

Код ЄДРПОУ 43997555

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Послуги з побудови (створення) системи відеоспостереження в складських приміщеннях» |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2024-09-25-001455-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Виконання послуг з побудови (створення) системи відеоспостереження в складських приміщеннях (далі – монтаж) має відповідати нормам і вимогам, прийнятим в Україні по створенню таких систем. Монтаж повинен здійснюється з урахуванням особливостей об'єкта та вимогами замовника. Система відеоспостереження повинна відповідати вимогам ДСТУ-Н Б CEN/TS 14383-3:2011 «Запобігання злочинам. Міське планування та проектування будівель. Частина 3. Настанова з підвищення безпеки житлових будинків», ДСТУ EN 62676-1-1:2014 «Системи відеоспостереження охоронного призначення». Виконавцем надаються наступні послуги: - Поставка повного переліку обладнання і матеріалів. - Проведення вхідного контролю обладнання з оформленням відповідного Акту. 3. Виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт. 4. Порядок здачі-приймання наданих послуг: 4.1. Виконавець зобов'язаний здати відповідність налагодження кожної змонтованої камери відеоспостереження. Складається і підписується представниками Виконавця та Замовника відповідний акт. 4.2. Виконавець здає працездатність всіх реєстраторів (серверів) відеоспостереження, шляхом включення живлення, повного завантаження ПЗ реєстраторів (операційної системи і ПЗ наприклад Trassir) в режимі «служби». 4.3. Виконавець здає повне функціонування архіву відеоданих на всіх серверах відеоспостереження 4.4. Виконавець здає повне функціонування всіх клієнтських ПК (АРМ) з встановленим і налаштованим ПЗ (наприклад Trassir Client). 4.5. Виконавець передає повний пакет документації по системі відеоспостереження в складі: - Плану розміщення камер відеоспостереження із зазначенням їх номерів, розташування кабельних трас, телекомунікаційних шаф. - Журнал з повним переліком камер відеоспостереження в табличному вигляді із зазначенням, № відеокамери, № шафи, ІР адресу, і № сервера на який вона прописана. - Інструкція (ії) по користуванню системи відеоспостереження (наприклад на базі ПО Trassir). 4.6. Підписання акту прийому-здачі поданих послуг в кількості 2-х примірників. Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 524 500,00 грн. (п’ятсот двадцять чотири тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік. Очікувана вартість визначена виходячи з середньої ціни на ринку та становить 524 500,00 грн. (п’ятсот двадцять чотири тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення на 2024 рік. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі послуги з побудови (створення) системи відеоспостереження в складських приміщеннях відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2024 рік Київської митниці за КЕКВ 2240. |

Уповноважена особа							Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності							Євген КУСТОВСЬКИЙ