ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги по перевірці вентиляційних та димових каналів за кодом ДК-71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2024-10-01-004545-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Місце надання послуги: адміністративна будівля Полтавської митниці, адреса: 36022, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», буд. 28.

За Договором передбачається надання послуги по перевірці вентиляційних та димових каналів котельні та підготовки до приймання природного газу в опалювальний сезон 2024-2025рр.

Послуга включає в себе:

1. Перевірка засміченості та тяги димової труби;

2. Перевірка засміченості та справності димососів;

3. Перевірка засміченості та тяги димових каналів (боровів);

4. Перевірка вентиляційних каналів витяжної вентиляції;

5. Перевірка вентиляційних каналів приточної вентиляції;

6. Перевірка кратності повітрообміну;

7.Складання акту перевірки/прочищення димових та вентиляційних каналів;

8. Складання акту про випробування вентиляційних систем.

Строк надання послуги – до 01 листопада 2024 року.

Виконавець зобов’язується надати Послуги з використанням власного автотранспорту, матеріалів, приладів,  інструментів, засобів та витратних матеріалів, вартість яких включена до загальної вартості Послуг та не потребує від Замовника будь-яких додаткових витрат.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2024 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 3000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо). Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 3000,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.