**ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України, відокремлений підрозділ Житомирська митниця, код ЄДРПОУ – 44005610. 10003, Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 25;

категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників за кодом ДК 021:2015 50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-02-004051-а.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перелік вогнегасників** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2 (ВВ-3) | шт. | 34 |
| 2 | Вогнегасник вуглекислотний ВВК-1,4 (ВВ-2) | шт. | 3 |
| 3 | Вогнегасник вуглекислотний ОУ-3 | шт. | 18 |
| 4 | Вогнегасник вуглекислотний ОУ-5 | шт. | 4 |
| 5 | Вогнегасник вуглекислотний ОУ-2 | шт. | 1 |
| Всього: | | | 60 |

Місце надання послуги: м. Житомир, вул. Перемоги, 25.

Строк надання послуги – до 30.11.2024 року.

Умови надання послуг:

Послуги по перезарядці вогнегасників складаються з діагностування,

під час якого визначається:

- технічний стан вогнегасників;

- відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів;

- обсяг послуг, який необхідно виконати для забезпечення працездатного стану вогнегасників;

- проводиться ремонт (за потреби заміна раструбів, гнучких шлангів) та перезарядка вогнегасників, або оформлюється акт про непридатність до подальшої експлуатації вогнегасників.

Виконавець гарантує безвідмовну роботу вогнегасників після надання послуг впродовж 12 місяців, за умови їх належної експлуатації.

Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послуги якість яких повинна відповідати вимогам наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» та ДСТУ EN 3-10:2019 (Вогнегасники переносні), чинному законодавству і державним стандартам України, технологічним регламентам та умовам (вимогам) нормативно-технічної документації заводу/фірми виробника на дану продукцію, інструкцій та паспортів та іншій документації, що встановлює вимоги до якості Послуг такого типу.

Інформація про проведене ослуговування зазначається на вогнегаснику відповідно до Додатоку 3 Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 765 від 28.10.2020, № 387 від 23.06.2022.

Гарантійний термін на надані послуги повинен становити не менше   
12 місяців з дати надання послуг та підписання Актів виконаних робіт (наданих послуг).

Кількість послуг – 60.

Більш детальні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені у відповідному додатку до тендерної документації.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

Кошторисом Житомирської митниці Держмитслужби на 2024 рік передбачені видатки на закупівлю послуг, що є предметом цієї закупівлі за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Запланована закупівля включена до річного плану закупівель Житомирської митниці Держмитслужби на 2024 рік.

Розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Житомирської митниці Держмитслужби на 2024 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість становить 10 124,00 грн. з ПДВ та відповідає розміру бюджетного призначення відповідно до розрахунку видатків до кошторису на 2024 рік Житомирської митниці за КЕКВ 2240.