ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікатоів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Пристрій безперебійного живлення» за кодом ДК 021:2015 – 31430000-9 електричні акумулятори (за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24.) ».

3. Ідентифікатори закупівель: — UA-2024-10-10-009097-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Загальна кількість товару, що буде отримана, визначається Сумською митницею (далі – митниця) – 10 штук.

Особливі вимоги до предмету закупівлі:

| №з/п | Найменування товару, тип, марка тощо | Одиниця виміру | Кількість товару | Технічна характеристика товару (не гірше) | Виробник, країна походження товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій безперебійного живлення | шт | 10 | Потужність – 900 Вт; Напруга АКБ – 12V; Місткість АКБ – 9А/год; Кількість розеток – 3шт; Частота мережі живлення – 50/60Гц; Відображення інформації – LCD дисплей; Гарантія – 12 місяців |  |

Якість товару та інше:

Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

У комплекті поставки надаються документи, що підтверджують якість Товару (сертифікат або паспорт).

Транспортні послуги та інші витрати (пакування, розвантажувальні роботи в складське приміщення Покупця) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

Доставку Товару здійснює Постачальник, про що Учасник має надати гарантійний лист.

Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника, шляхом надання під час проведення процедури (повинні бути завантажені в електронну систему на момент проведення аукціону) закупівлі сканованих копій наступних документів завірених мокрою печаткою Учасника:

Копію листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні з інформацією про фактичні технічні характеристики Товару, що пропонується Учасником.

У випадку неможливості надати копію листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні з інформацією про фактичні технічні характеристики Товару, Учасник може надати посилання на сторінку товару на офіційному сайті виробника або торговельної марки, де є всі необхідні технічні дані про товар, описані у вимозі.

Порівняльну таблицю відповідності запропонованого Товару технічним вимогам Замовника.

У разі якщо Товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість Товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

Особливі вимоги до предмету закупівлі:

Учасник надає технічні (якісні) характеристики до предмету закупівлі.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі «Пристрій безперебійного живлення» за кодом ДК 021:2015 –31430000-9 електричні акумулятори (за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24.) », відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2024 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 56000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар в мережі Інтернет.