|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Послуги зі встановлення фільтру газу та повірки манометра комерційного вузла обліку газу» |
| 2 | Код за класифікатором  ДК 021:2015 (CPV) | 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2024-10-10-005514-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-10-005514-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.  Відповідно до настанови з експлуатації лічильників газу турбінних ЛГ-К необхідно встановити фільтр газу зі ступенем фільтрації 50мкм перед лічильником газу ЛГ-К G 250 комерційного вузла обліку газу дахової газової котельні на об’єкті Київської митниці за адресою: м. Київ, бульвар Гавела Вацлава, 8-А  Вимірювальні прилади комерційного вузла обліку газу котельні:  - лічильником газу ЛГ-К G 250  - обчислювач об’ємної витрати і об’єму газу ОЕ-22ЛА  - вимірювальний перетворювач абсолютного тиску МИДА-ДА-13П-01-Ех  Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 11 400, 00 грн. (одинадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.) з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.  Очікувана вартість визначена виходячи з середньої ціни на ринку та становить 11 400, 00 грн. (одинадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.) з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення на 2024 рік.  Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі послуг зі встановлення фільтру газу та повірки манометра комерційного вузла обліку газу відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2024 рік Київської митниці за КЕКВ 2240. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ