|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «[Поточний ремонт та налагоджування системи зовнішнього освітлення](https://playtender.com.ua/prozorro/tender/23078868)» |
| 2 | Код за класифікатором  ДК 021:2015 (CPV) | 45310000-3 Електромонтажні роботи |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2024-10-30-011836-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-30-011836-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.  Послуги повинні надаватися згідно ПУЕ (Правила улаштування електроустановок» та ПТЕЕС «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».  Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги:   1. Пошук пошкоджень кабельної лінії (лінія прокладена в землі) 2. Прокладка кабелю в землі. 3. Монтаж світильників на опорах та фасаді будівлі. 4. Налагоджувальні роботи.   Учасник повинен: гарантувати надійну (безаварійну) роботу освітлювального обладнання протягом 24 місяців. Мати дозвільні документи на виконання робіт з електричних мереж та електроустаткування. Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 234 700, 00 грн. (двісті тридцять чотири тисячі сімсот грн. 00 коп.) з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.  Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалась Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами).  Очікувана вартість визначена виходячи з середньої ціни на ринку та становить 234 700, 00 грн. (двісті тридцять чотири тисячі сімсот грн. 00 коп.) з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення на 2024 рік.  Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі послуг з [Поточного ремонту та налагоджування системи зовнішнього освітлення](https://playtender.com.ua/prozorro/tender/23078868) відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2024 рік Київської митниці за КЕКВ 2240. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ