| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4 постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Світильники Код згідно з ДК 021:2015 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-06-015919-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ*: 1. Назва товару: Світильник LED панель Назва параметра; Технічні вимоги. Потужність (діапазон), W; 36 - 40. Світловий потік(діапазон), Lm; 3 000 – 4 000. Колірна температура (діапазон), K; 5 000 – 6 000. Напруга (діапазон), V; 180 – 240. Розмір, мм; 600х600 (+/- 15 мм). Кут розсіювання світла; 1200. Гарантійний строк, міс.; не менше 12. *Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». Якість товару має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар(у випадках, передбачених законодавством України). Пакування та маркування товару, що поставляється за даним договором, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей Товару під час транспортування та зберігання. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення – 20 814,30 гривень. Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2024 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Очікувана вартість предмета закупівлі – 20 814,00 грн з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, та відповідає розміру бюджетного призначення. |