Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з проведення енергетичного аудиту та складання енергетичного сертифіката для адмінбудівлі (обстеження, визначення джерел енергетичних втрат, надання звіту та енергетичного сертифіката)ДК 021:2015 - ДК 021:2015 – 71310000- 4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва Ідентифікатор закупівлі UA-2024-11-08-011655-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.Проведення енергетичного аудиту та складання енергетичного сертифікату Об’єкта включає такі заходи: * Отримання всіх відповідних технічних даних про існуючий Об’єкт.
* Розрахунок рівня енергетичної ефективності Об’єкта відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».
* Складання енергетичного сертифікату.
* Реєстрація енергетичного сертифіката в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
* Представлення результатів Замовнику.

Енергетична ефективність Об’єкта повинна визначатись відповідно до методики, що розробляється з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства, гармонізованих європейських стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.До виконання Послуг повинні залучатись кваліфіковані працівники, які мають професійну атестацію енергоаудитора.На всі прилади вимірювання, що будуть використані під час проведення енергетичного обстеження, мають бути документи з невичерпаним строком метрологічної калібровки та/або метрологічної повірки. Виконавець несе відповідальність за виконання вимог охорони праці, техніки безпеки, дорожнього руху транспортних засобів та пожежної безпеки на об’єктах та на території Замовника під час виконання Послуг.Нормами визначено наступні етапи проведення енергетичного аудиту та вимоги до них:1. Збір та обробка інформації про фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем.2. Оцінка відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності.3. Розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності.Інформація, яка необхідна для розрахунків показників енергетичної ефективності будівлі, встановлюється на підставі проектної документації на будівлю згідно з вимогами ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». У випадку відсутності проектної документації відповідні дані визначаються за результатами виявлення фактичного стану будівлі.У процесі проведення енергетичного аудиту та складання енергетичного сертифікату Об’єкта врахувати інформацію про: 1) місцеві кліматичні умови;2) функціональне призначення, архітектурно-планувальне та конструктивне рішення Об’єкта;3) геометричні (враховуючи розташування та орієнтацію огороджувальних конструкцій), теплотехнічні та енергетичні характеристики Об’єкта, а також енергетичний баланс Об’єкта;4) нормативні санітарно-гігієнічні та мікрокліматичні умови приміщень Об’єкта;5) нормативний строк експлуатації огороджувальних конструкцій та елементів (у тому числі обладнання) інженерних систем;6) технічні характеристики інженерних систем.Результати повинні бути представлені в друкованому вигляді, а також передані до електронної бази даних сертифікатів. |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | Розмір бюджетного призначення – 29 380,00 гривень.Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2024 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Очікувана вартість предмета закупівлі – 29 380,00 гривень. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами. |