Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з поточного ремонту обладнання трансформаторної підстанції КТП-901 (РУ-04кВ, РУ-10кВ та трансформатора) за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Скиток  ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи  Ідентифікатор закупівлі UA-2024-11-08-010617-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Послуги з поточного ремонту обладнання  трансформаторної підстанції КТП-901 | | | | | | № | Найменування послуг | Одиниця виміру | | Кіль-кість | | 1 | Розбирання силового 3 - фазного трансформатора | послуга | | 1 | | 2 | Зливання оливи силового 3 - фазного трансформатора до рівня виходу НН контактів | послуга | | 1 | | 3 | Заміна ремонтного комплекту силового 3 - фазного трансформатора | послуга | | 1 | | 4 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 50 мм2 | послуга | | 1 | | 5 | Збирання силового 3 - фазного трансформатора | послуга | | 1 | | 6 | Демонтаж перекидного рубильника 3Р 400А | послуга | | 1 | | 7 | Монтаж та підключення перемикача (перекидного рубильника, вимикача – роз’єднувача) 400А | послуга | | 1 | | 8 | Монтаж та підключення автоматичного вимикача 3Р 160А пром. корпус | послуга | | 1 | | 9 | Перевірка та випробування силового 3 - фазного трансформатора після ремонту | послуга | | 1 | | 10 | Послуги по перемиканню (зняттю) напруги на КТП – 901 на час проведення ремонту | послуга | | 1 | | Перелік матеріалів Виконавця, що використані при наданні послуг, які оплачуються Замовником | | | | | | 1 | Ремонтний комплект для силового трансформатора ТМ-250 | | шт. | 1 | | 2 | Провід ПВ 3 переріз 50 мм2 | | м | 2 | | 3 | Олива трансформаторна 10 кВ | | л | 40 | | 4 | Автоматичний вимикач CHINT NXM-250S/3300 3 полюси 160А | | шт. | 1 | | 5 | Наконечник мідно - луджений DT-50 | | шт. | 6 | | 6 | Розривний вимикач – роз’єднувач CNC YCHGL 400A 3P 400B | | шт. | 1 |   **Вимоги до учасників:**  1. Учасник надає послуги власними та/або залученими силами та засобами відповідно до будівельних норм і стандартів, з дотриманням правил ПУЕ (правила улаштування електроустановок), ПТЕЕС (правила технічної експлуатації електроустановок споживачів) та ПБЕЕС (правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів).  2. Учасник при наданні послуг забезпечує дотримання технологій, санітарних та протипожежних вимог, правил охорони праці, норм техніки безпеки, електробезпеки, вимог щодо охорони навколишнього середовища.  3. Вартість матеріалів, що використовуються при наданні послуг, входять у вартість таких послуг.  4. Учасник самостійно забезпечує збереження власних інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг; здійснює замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу матеріалів, виробів, конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією.  5. Якість матеріалів, які використовуються Учасником при наданні послуг, повинна відповідати державним будівельним нормам і правилам, державним стандартам, технічним умовам, тощо.  6. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, які знаходиться за місцем надання послуг.  7. Учасник проводить своєчасне прибирання та вивіз сміття на об’єкті та забезпечує збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні діяльності надання послуг. |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | Розмір бюджетного призначення – 43 916,67 гривень.  Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2024 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».  Очікувана вартість предмета закупівлі – 43 916,67 гривень. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами. |