ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:  Енергетична митниця, 04215, м. Київ, вул. Світлицького, будинок 28-а, ЄДРПОУ 44029610, категорія - орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Закупівля за предметом – Прилад для визначення октанового числа, ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори проводиться з дотриманням пункту п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022;

3. Ідентифікатори закупівель: - унікальний номер позиції плану закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель UA-P-2024-11-12-015986-a;

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

- прилад повинен бути відкаліброваним, мати сертифікат (свідоцтво) про калібрування, виданий акредитованою лабораторією (повинен відповідати вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) або свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки.;

- обсяги  визначено згідно розрахункової потреби у забезпеченні структурних підрозділів Енергетичної митниці приладами для визначення октанового числа для експрес визначення октанового числа моторних палив еквівалентно стандартним методам вимірювання за моторним методом ДСТУ 8736:2017 та дослідним методом  ДСТУ 8737:2017;

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі:

Прилад для визначення октанового числа, ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори відповідає розрахунку видатків до кошторису Енергетичної митниці на 2024 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010;

6. Очікувана вартість предмета закупівлі:

1500000,00 грн без ПДВ;

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, на підставі моніторингу ринку та комерційних пропозицій на момент проведення закупівлі.