ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(UA-2024-11-19-014808-a)

1. Предмет закупівлі: 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Комплект автоматичних вводів резерву з монтажем та пуско-налагоджувальними роботами).
2. Обґрунтування доцільності закупівлі: **з метою недопущення зупинення електропостачання адмінбудівель Держмитслужби, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г та враховуючи, що ГЩР призначений для введення електроенергії в будівлю і захисту вхідної мережі від перевантажень і струмів короткого замикання, є нагальна необхідність у оновленні обладнання в головних розподільчих щитах та здійснити закупівлю автоматичних вводів резерву (АВР) у всіх 5 ГРЩ Держмитслужби, що допоможе уникнути стрибків в електромережі шляхом плавного перемикання між джерелами живлення**.
3. Обґрунтування обсягів закупівлі (відповідно до чого визначено обсяги закупівлі або на підставі чого обраховано) відповідно до нагальної потреби Замовника.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі (якісні характеристики визначено відповідно до потреби Замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі, очікувані результати). Якість Товару повинна відповідати санітарним, гігієнічним, технічним стандартам (регламентам, умовам), технічній документації та/або іншим відповідним нормативно-правовим актам з питань стандартизації, але в будь-якому випадку Товар повинен бути придатним для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується

5. Обґрунтування бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета закупівлі. (Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено методом порівняння ринкових цін та визначення середньоринкової ціни на підставі комерційних пропозицій.