**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі:** послуги з технічного обслуговування дизель-генератора ML22-R3 Malcomson, 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

**3. Ідентифікатор закупівель: —** UA-2024-11-20-010795-a

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Вартість Послуг та витратні матеріали

(Вартість виконання послуг з технічного обслуговування дизель-генератора ML22-R3 Malcomson)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кіль-кість | Ціна за одиницю з/без ПДВ, грн. | Сума з/без ПДВ, грн. |
| 1. | Технічне обслуговування | послуга | 1 |  |  |
| Всього: | | | | |  |

Загальна вартість виконання послуг з технічного обслуговування дизель-генератора ML22‐R3 Malcomson складає –\_\_\_\_\_грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копійки), у т.ч. ПДВ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копійок).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування запчастин, матеріалів | Одиниця виміру | Кіль-кість |
| 1. | Масляний фільтр JX0810B (або аналог) | шт | 1 |
| 2. | Паливний фільтр CX0710B (або аналог) | шт | 1 |
| 3. | ТЕН для водонагрівача LS1000R | шт | 1 |
| 4. | Антифриз | л | 18 |
| 5. | Моторна олива 15W40\* | л | 13 |

\* - Моторна олива 15W40 повинна відповідати класу API CH-4/CG-4/SJ, ACEA E5

1. Витратні матеріали, запчастини, що використовуються під час технічного обслуговування обладнання – за рахунок Виконавця. Виконавець гарантує, що всі витратні матеріали, які використовувалися Виконавцем під час надання Послуг, нові (такі, що не були у вжитку) та належної якості.
2. Транспортні та відрядні витрати Виконавця входять у вартість послуг та не оплачуються окремо.
3. Послуги надаються відповідно до вимог заводу-виробника та ПУЕ
4. Послуги надаються Виконавцем у робочі дні та робочий час Замовника. Надання послуг у вихідні дні проводиться тільки за взаємною згодою сторін.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: «Послуги з технічного обслуговування дизель-генератора ML22-R3 Malcomson» (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2024 рік (загальний фонд)

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 33852,00 грн. з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

**Розрахунок очікуваної вартості послуг визначено відповідно до середньої ціни вартості послуг** з технічного обслуговування дизельних електростанцій на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет.