ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Держмитслужба м. Київ , вул. Дегтярівська, 11г, ЄДРПОУ 43115923.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2024-11-26-005015-a .

- Предмет закупівлі: (зазначається назва предмета закупівлі та код ДК 021:2015 із застосуванням Єдиного закупівельного словника (див. пункт 2.3 розділу ІІ Порядку організації планування та проведення публічних закупівель в Державній митній службі України)).

Багатоканальний регістратор типу AMUR-USB-6/2, ДК 021:2015 32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалів

- Обґрунтування доцільності закупівлі (чим зумовлена необхідність закупівлі, мета закупівлі, посилання на вимоги чинного законодавства).

Обсяги закупівель визначені відповідно до потреб замовника на 2024 рік.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі (якісні характеристики).

Визначено відповідно до потреб замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікування вартості предмета закупівлі. Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на основі вивчення ринкових пропозицій в мережі Internet.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Загальні вимоги:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Багатоканальний реєстратор типу AMUR-USB- 6/2 (система запису телефонних розмов), або еквівалент | шт | 1 | Тип шини: USB Кількість каналів в одному пристрої: 2 Типи каналів: аналоговий телефонний, лінійний Тип підключення: паралельне з трансформаторною гальванічною розв’язкою Тип АЦП: 16-розрядний Змінна частота оцифрування АЦП: 8, 16, 32, кГц Змінна чутливість: 0 / 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9/12 дБ Тип АРП: програмне Смуга частот блоку узгодження з телефонними лініями: 0,2 - 7,6 кГц Смуга частот визначається частотою дискретизації: 8000 Гц - від 200 Гц до 3400 Гц 16000 Гц - від 200 Гц до 7600 Гц 32000 Гц - від 200 Гц до 14200 Гц Вхідний опір телефонних узгоджувачів по постійному струму: понад 9 МОм Вхідний опір телефонних узгоджувачів по змінному струмі: більше 10 кОм Пристрій виміру лінійної напруги на телефонній лінії для програмної установки рівня спрацьовування при підйомі слухавки Електронний захист по перенапрузі узгоджувачів з телефонними лініями: вище 270 В Струмообмежувальний захист на живлення + 5В і 12В: 500 мА У склад реєстратора повинен входити зовнішній пристрій «типу AMUR-USB- 6/2, або еквівалент» з програмним забезпеченням Гарантійний термін – 12 місяців |