ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі: Послуги із перезарядки вогнегасників

50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання

3. Ідентифікатор закупівель: — UA-2024-12-03-007669-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

| № з/п | Перелік послуг | Кількість | Од. вим. | Ціна за обслуговування з ПДВ (грн.) | Загальна сума з ПДВ (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | технічне обслуговування вогнегасника ВП-2 | 10 | послуга |  |  |
| 2 | технічне обслуговування вогнегасника ВП-5 | 50 | послуга |  |  |
| 3 | технічне обслуговування вогнегасника ВП-6 | 2 | послуга |  |  |
| 4 | технічне обслуговування вогнегасника ВП-9 | 15 | послуга |  |  |
| 5 | технічне обслуговування вогнегасника ВВК-1, 4 | 11 | послуга |  |  |
| 6 | технічне обслуговування вогнегасника ВВК-3,5 | 19 | послуга |  |  |
| 7 | технічне обслуговування вогнегасника ВВК-5 | 11 | послуга |  |  |
| ВСЬОГО: |  | 118 |  |  |  |

# 1. Послуги повинні надаватися відповідно до ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне  обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».

# 2. Вартість предмета закупівлі повинна включати всі витрати на виконання послуг предмета закупівлі, сплату податків, зборів тощо.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: Послуги із перезарядки вогнегасників (загальний фонд) 50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання

за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 14430,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості послуг визначено відповідно до середньої ціни вартості послуг із перезарядки вогнегасників на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет.