**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікатоів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**

 «Придбання засобів пожежогасіння (вогнегасники)» за кодом ДК 021:2015 – 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24.) ».

**3. Ідентифікатори закупівель: — UA-2024-12-03-016386-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ 3675-98

ТУ У 29.2-32463639-010:2008 із змінами 1, N2, N3.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування товару, тип, марка тощо | Одиниця виміру | Кількістьтовару | Технічна характеристика товару(не гірше) | Виробник, країна походження товару |
| 1 | Придбання засобів пожежогасіння (вогнегасники) | шт | 10 | -Місткість корпуса, л 6,6+0,2-Маса вогнегасного порошка, кг 5±0,1-Маса вогнегасника повна - не більше 8,1 кг-Температура експлуатації, (С) від -20̊С до +50̊С-Робочий тиск у корпусі, мПа (кгс/см2) – 1,4 ±9,2 (14±2,0)-Забезпечення перерви подачі вогнегасної речовини – забезпечюється-Довжина струменя вогнегасної речовини, м, не менше 3,5- Мінімальна тривалість подачі вогнегасної речовини - с, 9-Вогнегасна здатність по гасінню модельного вогнища класу А/ класу В - не менше 3А/89В-Габаритні розміри, не більше мм - висота/діаметр корпуса 480/ 160-Наявність пристрою для захисту від мимовільного спрацювання – в наявності-Термін служби вогнегасника – 10 років-Гарантійний термін – 12 місяців |  |

**1. Якість товару та інше:**

1.1. До комплекту поставки вогнегасника водить: вогнегасник ВП-5(з), рукав з соплом та паспорт виробу. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

1.2. У комплекті поставки надаються документи, що підтверджують якість Товару (сертифікат або паспорт)

1.3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, розвантажувальні роботи в складське приміщення Покупця) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

1.4. Доставку Товару здійснює Постачальник, про що Учасник має надати гарантійний лист.

**2. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника, шляхом надання під час проведення процедури (повинні бути завантажені в електронну систему на момент проведення аукціону) закупівлі сканованих копій наступних документів завірених мокрою печаткою Учасника:**

Копію листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні з інформацією про фактичні технічні характеристики Товару, що пропонується Учасником.

У випадку неможливості надати копію листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні з інформацією про фактичні технічні характеристики Товару, Учасник може надати посилання на сторінку товару на офіційному сайті виробника або торговельної марки, де є всі необхідні технічні дані про товар, описані у вимозі.

У разі якщо Товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість Товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

**3. Особливі вимоги до предмету закупівлі:**

3.1. Учасник надає технічні (якісні) характеристики до предмету закупівлі.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі «Придбання засобів пожежогасіння (вогнегасники)» за кодом ДК 021:2015 – 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання», відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2024 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 7000,00 грн. з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар в мережі Інтернет.