ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікатоів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Придбання засобів пожежогасіння (вогнегасники)» за кодом ДК 021:2015 – 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24.) ».

3. Ідентифікатори закупівель: — UA-2024-12-03-016386-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Товар повинен  відповідати вимогам ДСТУ 3675-98

ТУ У 29.2-32463639-010:2008  із  змінами 1, N2, N3.

    - ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| №з/п | Найменування товару, тип, марка тощо | Одиниця виміру | Кількість товару | Технічна характеристика товару (не гірше) | Виробник, країна походження товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання засобів пожежогасіння (вогнегасники) | шт | 10 | -Місткість корпуса, л 6,6+0,2 -Маса вогнегасного порошка, кг 5±0,1 -Маса вогнегасника повна - не більше 8,1 кг -Температура експлуатації, (С) від -20̊С до +50̊С -Робочий тиск у корпусі, мПа (кгс/см2) – 1,4 ±9,2 (14±2,0) -Забезпечення перерви подачі вогнегасної речовини – забезпечюється -Довжина струменя вогнегасної речовини, м, не менше 3,5 - Мінімальна тривалість подачі вогнегасної речовини - с, 9 -Вогнегасна здатність по гасінню модельного вогнища класу А/ класу В - не менше 3А/89В -Габаритні розміри, не більше мм - висота/діаметр корпуса 480/ 160 -Наявність пристрою для захисту від мимовільного спрацювання – в наявності -Термін служби вогнегасника – 10 років -Гарантійний термін – 12 місяців |  |

1. Якість товару та інше:

1.1. До комплекту поставки вогнегасника водить: вогнегасник ВП-5(з), рукав з соплом та паспорт виробу.    Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

1.2. У комплекті поставки надаються документи, що підтверджують якість Товару (сертифікат або паспорт)

1.3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, розвантажувальні роботи в складське приміщення Покупця) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

1.4. Доставку Товару здійснює Постачальник, про що Учасник має надати гарантійний лист.

2. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника, шляхом надання під час проведення процедури (повинні бути завантажені в електронну систему на момент проведення аукціону) закупівлі сканованих копій наступних документів завірених мокрою печаткою Учасника:

Копію листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні з інформацією про фактичні технічні характеристики Товару, що пропонується Учасником.

У випадку неможливості надати копію листа від виробника або офіційного представника виробника в Україні з інформацією про фактичні технічні характеристики Товару, Учасник може надати посилання на сторінку товару на офіційному сайті виробника або торговельної марки, де є всі необхідні технічні дані про товар, описані у вимозі.

У разі якщо Товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість Товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

3. Особливі вимоги до предмету закупівлі:

3.1. Учасник надає технічні (якісні) характеристики до предмету закупівлі.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі «Придбання засобів пожежогасіння (вогнегасники)» за кодом ДК 021:2015 – 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання», відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2024 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 7000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічний товар в мережі Інтернет.