ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.	Найменування місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:  Енергетична митниця, 04215, м. Київ, вул. Світлицького, будинок 28-А, ЄДРПОУ 44029610, категорія - орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган;

2.	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Закупівля за предметом – Послуги з технічного обслуговування ліфтів за кодом ДК 021:2015-50750000-7 (Послуги з технічного обслуговування ліфтів) проводиться з дотриманням пункту п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022

3.	Ідентифікатори закупівель: унікальний номер позиції плану закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, UA-P-2025-01-30-009862-a; унікальний номер позиції закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель. UA-2025-03-27-009609-а.

4.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обсяги закупівлі визначені згідно розрахункової потреби у послугах, що містять у собі комплекс взаємопов’язаних робіт попереджувального характеру, які виконуються в плановому порядку з метою забезпечення безперебійної роботи ліфтів.

До складу послуг з технічного обслуговування ліфтів включаються роботи, але не виключно:

- перевірка технічного стану ліфтів;

- усунення дрібних пошкоджень;

- перевірка дієздатності роботи  ліфтів, всіх вузлів і ланцюгів безпеки, деталей та інших комплектуючих, які пов’язані з їх безпечною роботою;

- згідно Переліку дій послуги з технічного обслуговування ліфтів відповідно до Положенням про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів.

Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі відповідають Положенням про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури ти житлової політики України від 10.04.2000 № 73 «Про затвердження державних нормативних документів», вимогами наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08.12.2003 № 232 «Про затвердження Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів» (ПББЕЛ), наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272 «Про затвердження «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (ПБЕЕСУ), наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 09.01.1998 №4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ПБЕЕС), технічної документації заводу-виробника, ГОСТ 22011-95, Закону України від 14.10.1992р. № 2694-XII «Про охорону праці», а також технологічними процесами  і інструкціями на окремі види робіт.

5.	Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування ліфтів (ДК 021:2015:50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів) відповідає розрахунку видатків до кошторису Енергетичної митниці на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010;

6. 	Очікувана вартість предмета закупівлі:

68 670,00 грн з ПДВ;

7.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, на підставі моніторингу ринку та комерційних пропозицій на момент проведення закупівлі та відповідає розміру кошторисних призначень на 2025 рік.