## Лист1
Інформація про поточні експертні можливості СЛЕД Держмитслужби та орієнтовну вартість, що підлягає відшкодуванню за проведені дослідження (аналізи, експертизи) проб (зразків) товарів для прийняття митними органами рішень щодо зобов’язуючої інформації (на ІІ квартал 2025 року)
Наприклад:
Орієнтовна вартість дослідження 1 проби м'ясопродукції на вміст 1 показника (кухонної солі) дорівнюватиме: 439,79х1,5/3 + 3518,32 =3768,08 - 4363,04; 3 проб за 1 (цим) показником: 3х 439,79х1,5/3 + 3518,32 =5497,38 - 7476,43; 1 проби за 3 вказаними показниками: 439,79х(1,5+4+4)/(3+8+8)+3518,32=7696,33 - 11874,33; 3 проб за 3 показниками: 3х439,79 (1,5+4+4)/(3+8+8)+10554,96 =23088,98 - 35622,99
Фактична вартість однієї екперто/години на ІІ кв. 2025 рік = 439,79 грн.
Орієнтовна вартість дослідження 1 проби олива базова на визначення 1 показника (фракційний склад) дорівнюватиме: 439,79х2/4+3518,32 =4397,90 - 5277,48; 3 проб за 1 (цим) показником: 3х439,79х2/4+3518,32 =6157,06 - 8795,80; 1 проби за 3 показниками (хімічний склад методом ІЧ-спектроскопії, фракційний склад, наявність дисульфіду молібдену): 439,79х(0,75+2+1)/(2+4+2)+3518,32=5167,53 - 7036,64; 3 проб за 3 вказаними показниками: 3х396,64х(0,75+2+1)/(2+4+2)+10554,96=15502,59 - 21109,92; Орієнтовна вартість дослідження 1 проби бензину на визначення 8 показників (ІЧ-спектроскопія, фракційний склад, густина, ГХ ароматика, ГХ кісневмісні, масова частка свинцю, детонаційна стійкість, вміст сірки) дорівнюватиме: 439,79х(0,75+1,5+1+3+2+1+3+1/2+3+2+5+4+2+6+2)+10554,96=16821,97 - 21989,50
Таблиця 1
| Складність досліджень (аналізів, експертиз) однієї проби (зразка) товару |  |  | Час попереднього вивчення матеріалів запиту про проведення досліджень та обробки отриманих результатів і оформлення висновку, години |  | Вартість обробки отриманих результатів досліджень і оформлення висновку, грн.
| низька | до 3-х показників |  | 8 |  | 3518.32
| середня | від 4-х до 6-ти показників |  | 16 |  | 7036.64
| висока | від 7-ми до 10-ти показників |  | 24 |  | 10554.96
| особливо висока | більше 10-ти показників |  | 32 |  | 14073.28
Таблиця 2
№ п/п | Назва об’єкта (продукції, матеріалу, речовини і т.п.) |  | Показник (характеристика), що визначається | Позначення нормативно-технічного документу на метод випробувань | Час на проведення вимірювань показника, години | Вартість вимірювання показника (характеристики) для 1 проби (зразка), грн. | Примітка
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | М'ясо та їстівні субпродукти Готові харчові продукти з м’яса (сирокопчені, варені, варено-копчені та приготовлені іншим способом) |  | Масова частка хлористого натрію (кухонної солі) | ДСТУ ISO 1841-1:2004 (ISO 1841-1:1996, IDT) | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Масова частка вологи | ДСТУ ISO 1442:2005 (ISO 1442:1997, IDT) | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Масова частка протеїну | ДСТУ ISO 937:2005 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
2 | Залишки та відходи, одержанi пiд час вилучення олій, інші рослиннi залишки і побічні продукти; білкові речовини рослинного походження; борошно та крупка харчові та кормові тваринного походження Борошно з насiння чи плодiв олiйних культур Продукти для годівлі тварин |  | Масова частка вологи та летких речовин | ДСТУ 7621:2014 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Масова частка сирого жиру | ДСТУ 7458:2013 | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
ГОСТ 13496.15-97 п.4
|  |  | Масова частка сирого протеїну | ДСТУ 7169:2010 п.7 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | РІ-12/84/2018 Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  |  | РІ-15/84/2018 Ідентифікація речовин методом високоефективної рідинної хроматографії | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Масова частка золи | ГОСТ 26226-95 п.1 | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Масова частка крохмалю | Commission Regulation (EC) №152/2009 (OJ L 54, 26.2.2009, p. 1), додаток ІІІ,частина L | 5-8 | 2198,95 - 3518,32
|  |  |  | ДСТУ ISO 6493:2008 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  |  | ДСТУ ISO 15914:2008 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
3 | Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні Ікра. Консерви та пресерви рибні, риба солона, маринована |  | Масова частка хлористого натрію (кухонної солі) | ДСТУ 8031:2015 п.7 | 2,5-5 | 1099,48 - 2198,95
4 | Молоко, вершки, кисломолочні продукти, продукти з натуральних компонентів молока |  | Масова частка вологи та сухих речовин | ДСТУ 8574:2015 п. 5.2., 6.2 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
14 |  |  |  | ДСТУ 8552:2015 п.7.1
15 |  |  | Масова частка жиру | ДСТУ ISO 14156:2005 (IDF 172:2001) | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
16 |  |  |  | ДСТУ ISO 1211:2002
17 |  |  | Масова частка білку | ДСТУ 8063:2015 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
18 |  |  | Ідентифікація сировини за жирнокислотним складом виділеного жиру | ДСТУ ISO 5508-2001 (ISO 5508:1990, IDT) | 6,5-13 | 2858,64 - 5717,27
19 |  |  | Масова частка лактози | ДСТУ 7379:2013 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
5 | Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти |  | Масова частка жиру | ДСТУ ISO 8851-3/IDF 191-3:2007 | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
21 |  |  | Масова частка вологи | ДСТУ ISO 8851-1/IDF 191-1:2007 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
22 |  |  | Масова частка сухого знежиреного залишку | ДСТУ ISO 8851-2/IDF 191-2:2007 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
23 |  |  | Визначення жирнокислотного складу | ДСТУ ISO 5508-2001 (ISO 5508:1990, IDT) | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
24 |  |  |  | ДСТУ ISO 15885/IDF 184:2008
6 | Сири та сироподібні продукти |  | Масова частка жиру | ДСТУ ISO 1735:2005 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
26 |  |  | Масова частка вологи та сухих речовин | ДСТУ 8552:2015 п.7.1 | 14,5-29 | 6376,96 - 12753,91
27 |  |  | Визначення жирнокислотного складу | ДСТУ ISO 5508-2001 (ISO 5508:1990, IDT) | 6,5-13 | 2858,64 - 5717,27
28 |  |  |  | ДСТУ ISO 15885/IDF 184:2008
7 | Їстівні продукти та білкові речовини тваринного походження |  | Масова частка вологи та сухих речовин | ГОСТ 30364.1-97 п.5 | 7-14 | 3078,53 - 6157,06
|  |  |  | ДСТУ 6031:2008 Б.2 | 10-20 | 7397,90 - 8795,80
|  |  | Масова частка білку або азоту та сирого протеїну | ДСТУ ISO 1871:2003 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
ГОСТ 30364.1-97 п.6
|  |  | Масова частка жиру | ГОСТ 30364.1-97 п.4 | 16-32 | 7036,64 - 14073,28
|  |  |  | ДСТУ 6031:2008 Б.3 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
8 | Фрукти свіжі, охолоджені, морожені або сушені Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовлені або консервовані, в тому числі морожені |  | Масова частка розчинних сухих речовин | ДСТУ ISO 2173:2007 (ISO 2173:2003, IDT) | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Масова частка вологи | ДСТУ 7804:2015 п.5 | 20-40 | 8795,80 - 17591,60
|  |  | Масова частка хлоридів | ДСТУ 4939:2008 п.6 | 2,5-5 | 1099,48 - 2198,95
|  |  | Масова частка летких кислот у розрахунку на оцтову кислоту | ДСТУ ISO 6632-2001 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | РІ-12/84/2018 Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | 0,5-4 | 219,90 - 1759,16
9 | Горіхи свіжі, охолоджені, морожені або сушені. Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна |  | Масова частка вологи | ДСТУ 4504:2005 п.6.3.3 | 3,5-7 | 1539,27 - 3078,53
|  |  |  | ДСТУ 4811:2007 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Масова частка дефектних плодів, частин ядра, засміченості шкаралупою, плівкою плодової перегородки | РІ-184/36/2021, РІ-185/36/2021, РІ-186/36/2021 РІ-90/35/2021 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Визначення способу обробки насіння соняшнику (сушене або смажене) | МВВ 081/12-0937-14 | 1 | 439.79
|  |  | Масова частка жиру | ДСТУ 7577:2014 | 28-56 | 12314,12 - 24628,24
10 | Рис |  | Лінійні розміри зерен | ГОСТ 6292-93 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
11 | Продукція борошномельно-круп’яної промисловості: борошно, круп’яні продукти, залишки та відходи переробки зерна зернових культур |  | Масова частка вологи | ДСТУ ISO 712:2015 (ISO 712:2009, IDT) | 9-18 | 3958,11 - 7916,22
|  |  | Масова частка крохмалю | ГОСТ 10845-98 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Масова частка золи | ДСТУ ISO 2171:2009 | 8,5-17 | 3738,22 - 7476,43
|  |  | Крупність | РІ-190/36/2023 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості. Метод визначення крупності | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Вміст білку | ГОСТ 10846-91 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Масова частка жиру | Постанова Комісії (ЄС) № 152/2009 (OJ L 54, 26.2.2009, ст. 1), додаток ІІІ,частина Н | 6-18 | 2638,74 - 7916,22
|  |  |  | ДСТУ ISO 7302:2003 | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
12 | Олії рослинні та жири тваринні харчового призначення Маргарин, суміші жирів, кулінарні, кондитерські, хлібопекарські жири, замінники та еквіваленти масла-какао |  | Кислотне число та вміст вільних жирних кислот | ДСТУ 4350:2004 п.6, п.8 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Масова частка вологи та летких речовин | ДСТУ 4463:2005 п.5.8 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | ДСТУ ISO 662:2004 (ІSO 662:1998, ІDT) | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Визначення жирнокислотного складу | ДСТУ ISO 5508-2001 (ISO 5508:1990, IDT) | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Температура плавлення | ДСТУ EN ISO 6321-2019 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова частка жиру | ДСТУ 4463:2005 п.5.14 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
13 | Цукор та хімічно чиста цукроза у твердому стані |  | Масова частка вологи | ДСТУ 3659-97 | 7-14 | 3078,53 - 6157,06
|  |  | Масова частка сахарози | ДСТУ 3661-97 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова частка крохмалю | ДСТУ 4865:2007 | 10-20 | 7397,90 - 8795,80
14 | Цукри, включаючи хімічно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому стані; сиропи з цукрів; мед штучний та змішаний |  | Масова частка вологи (для сипких продуктів) | ДСТУ 4464:2005 п.9.5 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  |  | ДСТУ 8574:2015 п.5.2 | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Масова частка сухих речовин (для рідких продуктів) | ДСТУ 3357-96 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | ДСТУ 4498:2005 п.10.4 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Питомий кут обертання площини поляризації | ДСТУ 4464:2005 п.9.6 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | ДСТУ 4873:2007 п.11.13 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Масова частка редукувальних речовин в перерахунку на суху речовину | ДСТУ 4498:2005 п.10.4 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
ДСТУ 3945:2000
|  |  | Дослідження методом газової хроматографіїї | РІ-29/82/2018 Якісне та кількісне визначення речовин методом газової хроматографії | 1-2 | 439,79 - 879,58
РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС)
|  |  | Масова частка глюкози, цукрози, мальтози | РІ-16/32-01/2023 Визначення мальтози, цукрози та D-глюкози у харчових продуктах та товарах харчового призначення ферментативним методом | 2-4 | 879,58 - 1759,16
15 | Цукерки і кондитерські вироби із цукру Какао-порошок, какао терте, какаовелла Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао |  | Масова частка вологи та сухих речовин | ДСТУ 4910:2008 п.5.3.3.1 | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Масова частка жиру | ДСТУ 5060:2008 п.5, п.8 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Ідентифікація сировини за жирнокислотним складом виділеного жиру | ДСТУ ISO 5508-2001 (ISO 5508:1990, IDT) | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Масова частка глюкози, цукрози, мальтози | РІ-16/32-01/2023 Визначення мальтози, цукрози та D-глюкози у харчових продуктах та товарах харчового призначення ферментативним методом | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова частка загального цукру | ДСТУ 5059:2008 п.8 | 5-10 | 2198,95 - 4397,90 | Тимчасово не проводиться
16 | Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби |  | Масова частка вологи та сухих речовин | ДСТУ 4910:2008 п.5.3.3.1 | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  |  | ДСТУ 8004:2015 п.4.3 | 9-18 | 3958,11 - 7916,22
|  |  |  | ДСТУ 7045:2009 п.4 | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Масова частка жиру | ДСТУ 5060:2008 п.5, п.8 | 12-24 | 5277,48 - 10554,96
|  |  |  | ДСТУ 7045:2009 п.8.4 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Ідентифікація сировини за жирнокислотним складом виділеного жиру | ДСТУ ISO 5508-2001 (ISO 5508:1990, IDT) | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Масова частка глюкози, цукрози, мальтози | РІ-16/32-01/2023 Визначення мальтози, цукрози та D-глюкози у харчових продуктах та товарах харчового призначення ферментативним методом | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова частка крохмалю | ГОСТ 10845-98 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
17 | Різні харчові продукти, композиції харчового призначення; харчові та кормові добавки (індивідуальні речовини) та їх суміші, інші речовини харчового призначення |  | Масова частка вологи | ДСТУ 8004:2015 п.4.3 | 9-18 | 3958,11 - 7916,22
|  |  | Масова частка жиру | ДСТУ 5060:2008 п.5, п.8 | 12-24 | 5277,48 - 10554,96
|  |  | Масова частка цукрози | ДСТУ 7350:2013 п.5.3 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Масова частка загального цукру | ДСТУ 5059:2008 п.8 | 5-10 | 2198,95 - 4397,90 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Масова частка білку | ДСТУ ISO 1871:2003 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Оптичне обертання | РІ-160/88/2019 Продукти хімічні органічні. Метод визначення питомого обертання | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Масова концентрація вуглеводів | РІ-15.1/84/2018 Визначення вмісту речовин методом високоефективної рідинної хроматографії | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Масова частка глюкози, цукрози, мальтози | РІ-16/32-01/2023 Визначення мальтози, цукрози та D-глюкози у харчових продуктах та товарах харчового призначення ферментативним методом | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Ідентифікація сировини за жирнокислотним складом виділеного жиру | ДСТУ ISO 5508-2001 (ISO 5508:1990, IDT) | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Масова частка крохмалю | РІ-27/32-01/2023 Визначення крохмалю у харчових продуктах та товарах харчового призначення ферментативним методом | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
ГОСТ 10845-98
18 | Кава, чай, мате або парагвайський чай Компоненти для виробництва напоїв та безалкогольні напої Соки з плодів або соки овочеві, пюре з плодів |  | Масова частка вологи | ДСТУ 8004:2015 п.4.4 | 3,5-7 | 1539,27 - 3078,53
|  |  | Вміст вологи при втраті маси за температури 103 0 С | ДСТУ ISO 11294-2005 | 5,5-11 | 2418,85 - 4837,69
|  |  |  | ДСТУ ISO 6673:2016 | 19,5-39 | 8575,91 - 17151,81
|  |  | Масова частка сухих речовин | ДСТУ 4855:2007 | 14,5-29 | 6376,96 - 12753,91
|  |  | Масова частка розчинних сухих речовин | ДСТУ 8402:2015 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  |  | ДСТУ EN 12143:2003 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | ДСТУ ISO 2173- 2007 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова частка (концентрація) кофеїну | ДСТУ 4102-2002 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  |  | РІ-15.1/58-03/2018 Визначення вмісту речовин методом високоефективної рідинної хроматографії | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Масова концентрація вуглеводів | РІ-15.1/84/2018 Визначення вмісту речовин методом високоефективної рідинної хроматографії | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  |  | МВВ-081/12-0774-11 Методика виконання виміровань вмісту вуглеводів (глюкози, фруктози, цукрози) і сорбіту в безалкогольних напоях, винах, нектарах, соках, сировині виготовлення напоїв та виноматеріалах методом ВЕРХ | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | РІ-2.1/84/2018 Ідентифікація барвників, теоброміну та кофеїну методом спектрофотометрії в видимій та ультрафіолетовій областях | 1-3 | 439,79 - 1319,37
|  |  |  | РІ-15/84/2018 Ідентифікація речовин методом високоефективної рідинної хроматографії | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Дослідження методом газової хроматографіїї | РІ-29/82/2018 Якісне та кількісне визначення речовин методом газової хроматографії РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Титрована кислотність | ДСТУ EN 12147:2003 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Масова частка етилового спирту | ДСТУ 7568:2014 | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  |  | ДСТУ 7101:2009 | 9-18 | 3958,11 - 7916,22
|  |  | Густина відносна та питома | ДСТУ EN 1131:2014 | 17,5-35 | 7696,33 - 15392,65
|  |  |  | РІ-21/32-02/2021 Визначення густини ареометричним методом | 1-2 | 439,79 - 879,58
19 | Крохмаль |  | Органолептичні показники (зовнішній вигляд, запах, колір, розчинність у воді) | ДСТУ 4380:2005 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Вигляд крохмальних зерен під мікроскопом | РІ-17/58-01/2018 Визначення виду крохмалю методом мікроскопічного аналізу | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Здатність набухати | ДСТУ 4380:2005 п.10.6 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Якісна ідентифікація речовин за ІЧ-спектром | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Проба на желювальну здатність | ДСТУ 4380:2005 п.10.4 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
20 | Вина виноградні, сусло виноградне, іншi зброджені напої, напої на основі вина, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями Спирти коньячні, коньяки, інші напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт |  | Повнота наливу в споживчу тару (фактичний об'єм) | ДСТУ 6039:2008 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Об’ємна частка етилового спирту | ДСТУ ГОСТ 13191:2009 | 2-3 | 879,58 - 1319,37
|  |  |  | ДСТУ 4112.3-2002 | 9-18 | 3958,11 - 7916,22
|  |  |  | ДСТУ 4066-2002 | 9-18 | 3958,11 - 7916,22
|  |  |  | ДСТУ 4164:2003 | 2,5-5 | 1099,48 - 2198,95
|  |  |  | РІ-72/84/2019 Вина і виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення етилового спирту | 2,5-5 | 1099,48 - 2198,95
|  |  | Визначення міцності лікеро-горілчаних напоїв ареометром | ДСТУ 4164:2003 п.5.3 | 2,5-5 | 1099,48 - 2198,95
|  |  | Масова концентрація метилового спирту | РІ-76/84/2019 Коньяки та коньячні спирти. Метод визначення метилового спирту | 10-20 | 7397,90 - 8795,80 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Масова концентрація цукрів, у перерахунку на інвертний | РІ-78/84/2019 Вина, виноматеріали і коньяки. Метод визначення цукрів | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Масова концентрація вищих спиртів | РІ-71/84/2019 Коньячні і плодові спирти. Метод визначення вищих спиртів | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Якісна ідентифікація речовин за УФ-спектром | РІ-2/82/2018 Якісне визначення речовин методом спектрофотометрії у видимій та ультрафіолетовій областях | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Дослідження методом газової хроматографіїї | РІ-29/82/2018 Якісне та кількісне визначення речовин методом газової хроматографії РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Масова концентрація середніх ефірів в перерахунку на етиловий ефір оцтової кислоти | РІ-74/84/2019 Коньячні і плодові спирти. Метод визначення середніх ефірів | 9-18 | 3958,11 - 7916,22
|  |  | Масова концентрація альдегідів в перерахунку на оцтовий альдегід | РІ-73/84/2019 Вина і виноматеріали, коньячні і плодові спирти. Метод визначення альдегідів | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Масова концентрація фурфуролу | РІ-75/84/2019 Коньячні спирти. Метод визначення фурфуролу | 4-8 | 1759,16 - 3518,32 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Масова концентрація загального екстракту | ТІ У 00011050-15.91.10-3:2008, зміна №1 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | ДСТУ 4112.4:2002 | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
ДСТУ 4066-2002
ДСТУ 4164:2003
|  |  | Масова концентрація загальної сірчистої кислоти | РІ-77/84/2019 Вина, виноматеріали і коньячні спирти. Метод визначення вільної і загальної сірчистої кислоти | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова концентрація заліза | РІ-79/84/2019 Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначення заліза | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Масова концентрація титрованих кислот | ДСТУ 4164:2003, ацидиметричний метод | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
ДСТУ ГОСТ 14252:2009
|  |  | Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | РІ-2.1/84/2018 Ідентифікація барвників, теоброміну та кофеїну методом спектрофотометрії в видимій та ультрафіолетовій областях | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова концентрація екстрактивних речовин | ДСТУ 7073:2009 | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Масова концентрація приведеного екстракту | ДСТУ 7278:2012 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | ДСТУ 4164:2003 | 7-14 | 3078,53 - 6157,06
|  |  | Надлишковий тиск при 20°С | ДСТУ 4112.37-2002 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Масова концентрація летких кислот в перерахунку на оцтову кислоту | ДСТУ 4112.14-2002 | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
21 | Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, одержані шляхом перегонки (окрім спиртів коньячних), горілки |  | Об’ємна частка етилового спирту (міцність) | ДСТУ 4181:2003 п.6.2 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | ДСТУ 7457:2013 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | ДСТУ 7402:2013 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | ДСТУ 4165:2003 | 2,5-5 | 1099,48 - 2198,95
|  |  | Проба на чистоту з сірчаною кислотою | ДСТУ 4181:2003 п.6.3 | 5-10 | 2198,95 - 4397,90 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Масова концентрація альдегідів, у перерахунку на оцтовий альдегід в безводному спирті | ДСТУ 4222:2003 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | ДСТУ 7402:2013 | 1-2 | 439,79 - 879,58
ТУ У 20.1-37199618-003:2012
|  |  |  | ДСТУ 4181:2003 п.6.6 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова концентрація сивушного масла в безводному спирті | ДСТУ 4222:2003 | 2-4 | 879,58 - 1759,16 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Масова концентрація вищих спиртів (сивушного масла) в безводному спирті | ДСТУ 7402:2013 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Масова концентрація естерів, у перерахунку на оцтово-етиловий естер у безводному спирті | ДСТУ 7402:2013 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | ДСТУ 4222:2003 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | ДСТУ 4181:2003 п.6.10 | 7-14 | 3078,53 - 6157,06
|  |  | Об’ємна частка метилового спирту в перерахунку на безводний спирт | ДСТУ 4222:2003 | 2-4 | 879,58 - 1759,16 | Тимчасово не проводиться
|  |  |  | ДСТУ 7402:2013 | 52-104 | 22869,08 - 45738,16 | Тимчасово не проводиться
|  |  |  | ДСТУ 4181:2003 п.6.11 | 52-104 | 22869,08 - 45738,16 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Масова концентрація вільних кислот без (СО2), в перерахунку на оцтову кислоту, в безводному спирті | ДСТУ 4181:2003 п.6.8 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  |  | ДСТУ 7402:2013 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Дослідження методом газової хроматографіїї | РІ-29/82/2018 Якісне та кількісне визначення речовин методом газової хроматографії | 1-2 | 439,79 - 879,58
РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС)
|  |  | Масова концентрація органічних речовин, що омилюються, в перерахунку на оцтовоетиловий естер, в безводному спирті | ДСТУ 4181:2003 п.6.9 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  | Проба на фурфурол | ДСТУ 4181:2003 п.6.4 | 5-10 | 2198,95 - 4397,90 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Масова концентрація сухого залишку | ДСТУ 4181:2003 п.6.12 | 10-20 | 7397,90 - 8795,80
|  |  | Повнота наливу горілки в пляшці | ДСТУ 4165:2003 | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | РІ-2.1/84/2018 Ідентифікація барвників, теоброміну та кофеїну методом спектрофотометрії в видимій та ультрафіолетовій областях | 1-3 | 439,79 - 1319,37
|  |  | Проба на окислюваність | ДСТУ 4181:2003 п.6.5 | 1-2 | 439,79 - 879,58 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Визначення мікродомішок | ДСТУ 4646:2006 | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  |  | ДСТУ 7398:2013 | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
22 | Тютюн, тютюнова сировина, замінники тютюну та вироби з тютюну |  | Масова частка вологи | ГОСТ 8072-77 | 2-3 | 879,58 - 1319,37
|  |  |  | ГОСТ 858-81 | 2-3 | 879,58 - 1319,37
|  |  |  | ДСТУ ГОСТ 3935:2004 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Дослідження методом газової хроматографіїї | РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Маса тютюну | ДСТУ 8738:2017 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Лінійні розміри | ДСТУ ГОСТ 3935:2004 | 1 | 439.79
РІ-194/84/2019 Вимірювання лінійних (геометричних) розмірів
|  |  | Довжина цигарок і фільтруючих мундштуків | ДСТУ ГОСТ 3935:2004 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Оцінка зовнішнього вигляду сигарет та пачок | ДСТУ ГОСТ 3935:2004 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація тютюну мікроскопічним методом | РІ-22/58-02/2018 Ідентифікація тютюну мікроскопічним методом | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
23 | Ефірні олії, суміші запашних речовин, спиртовмісні парфумерно-косметичні рідини, інші спиртовмісні рідини |  | Густина | ДСТУ 7261:2012 | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Показник заломлення | ДСТУ 7579:2014 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Дослідження методом газової хроматографіїї (Якісний хімічний склад, об’ємна (та/або) масова частка етилового спирту) | РІ-29/82/2018 Якісне та кількісне визначення речовин методом газової хроматографії | 1-2 | 439,79 - 879,58
РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС)
|  |  | Об’ємна частка етилового спирту | Державна Фармакопея України, 1-ше вид.- Харків, Доповнення 2, парофазна газова хроматографія | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  |  | ДСТУ 7457:2013 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Кут обертання | ДСТУ 3697-98 | 1-2 | 439,79 - 879,58
24 | Легкі дистиляти (бензин, уайт-спірит, інші легкі дистиляти) |  | Фракційний склад | ГОСТ 2177-99 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-2 | 329,84 - 879,58
|  |  | Температура спалаху в закритому тиглі | ДСТУ ISO 3679:2015 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | ГОСТ 6356-75 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Густина | ДСТУ EN ISO 3675:2012 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Октанове число за дослідним методом (експрес-метод) | РІ-32/84/2018 Визначення октанового число за дослідним методом (експрес-метод) | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Масова частка свинцю | ASTM D 5059-21 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Детонаційна стійкість | ДСТУ 8737:2017 | 3-5 | 1319,37 - 2198,95
|  |  |  | РІ-32/88/2018 Визначення октанового числа за дослідним методом (експрес-метод) | 3-5 | 1319,37 - 2198,95
|  |  | Масова частка сірки | ДСТУ ISO 20847:2009 | 1-2 | 439,79 - 879,58
ISO 13032:2012
ДСТУ EN ISO 20884:2012
|  |  | Масова (об’ємна) частка ароматичних вуглеводнів | ASTM D 5580-21 | 3-5 | 1319,37 - 2198,95
|  |  | Об’ємна частка бензолу | ASTM D 5580-21 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова (об’ємна) частка органічних кисневмісних сполук | ASTM D 4815-22 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
25 | Середні дистиляти (реактивне паливо, РТ, ТС-1, JET-A1) |  | Густина | ДСТУ EN ISO 3675:2012 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-2 | 329,84 - 879,58
|  |  | Фракційний склад | ГОСТ 2177-99 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Якісне та кількісне визначення речовин методом газової хроматографії | РІ-29/82/2018 Якісне та кількісне визначення речовин методом газової хроматографії | 1-1,5 | 439,79 - 659,69
|  |  | Температура спалаху в закритому тиглі | ДСТУ ISO 2719:2006 | 1-2 | 439,79 - 879,58
ДСТУ ISO 3679:2015
26 | Важкі дистиляти (газойлі, паливо дизельне, пічне паливо, побутове, паливо суднове, мазут, олива, масла), мастильні матеріали |  | Густина | ДСТУ EN ISO 3675:2012 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-2 | 329,84 - 879,58
|  |  | Масова частка сірки | ISO 20847:2004, | 1-2 | 439,79 - 879,58
ISO 13032:2012
ДСТУ EN ISO 20884:2012
|  |  | Температура спалаху в закритому тиглі | ДСТУ ISO 2719:2006 | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  |  | ГОСТ 6356-75 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | ДСТУ ISO 3679:2015 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Фракційний склад | ГОСТ 2177-99 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Вміст сульфатної золи | ДСТУ ISO 3987:2019 | 4-30 | 1759,16 - 13193,70
|  |  | Індекс омилення | ГОСТ 17362-71 | 3-30 | 1319,37 - 13193,70
|  |  | Температура плинності | ГОСТ 20287-91 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Кінематична вязкість | ДСТУ ГОСТ 33:2003 | 2-3 | 879,58 - 1319,37
|  |  | Якісне та кількісне визначення речовин методом газової хроматографії | РІ-29/82/2018 Якісне та кількісне визначення речовин методом газової хроматографії | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Колорометрична характеристика | ASTM D 1500-12 (2017) | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
ISO 2049:1996
|  |  | Наявність дисульфіду молібдену | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 1-2 | 439,79 - 879,58
27 | Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані |  | Визначення вуглеводного складу | ГОСТ 10679-76 | 2-3 | 879,58 - 1319,37
|  |  | Визначення густини | ДСТУ EN ISO 8973:2013 | 2-3 | 879,58 - 1319,37
28 | Нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні |  | Густина | ДСТУ ГОСТ 31072:2006 ДСТУ EN ISO 3675:2012 | 2-4 4-8 | 879,58 - 1759,16 1759,16 - 3518,32
|  |  | Зольність | ГОСТ 1461-75 | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Йодне число та вміст ненасичених вуглеводнів | РІ-66/31-01/2022 Методи визначення йодних чисел та вмісту ненасичених вуглеводів | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Вміст залишкового в’яжучого | ДСТУ Б.В. 2.7-129:2013 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
29 | Парафіни, мастила пластичні, бітум нафтовий, мастики бітумінозні |  | Пенетрація | ДСТУ EN 1426:2018 | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-2 | 329,84 - 879,58
|  |  | Якісне та кількісне визначення речовин методом газової хроматографії | РІ-29/82/2018 Якісне та кількісне визначення речовин методом газової хроматографії | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Температура застигання | ASTM D 938-12 (2017) | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Густина | ДСТУ EN ISO 3675:2012 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
30 | Шкури та шкіра необроблені, шкіра та вироби з шкіри; натуральне хутро та штучне |  | Органолептичні показники: зовнішній вигляд та морфологічні ознаки | ДСТУ 2341 – 94 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Маса | РІ-92/31-03/2022 Сировина шкіряна. Методи визначення усолу та маси нетто | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Волога | РІ-156/82/2019 Шкіра. Метод визначення вмісту вологи | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ-спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація хімічних елементів від Mg (12) до U (92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 1-2 | 439,79 - 879,58
31 | Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон одержані з повторно перероблених відходів та макулатури |  | Органолептичні показники, зовнішній вигляд | ДСТУ 2067 – 92 | 1-3 | 439,79 - 1319,37
ДСТУ 2101 – 92
ДСТУ 3467 – 96
ДСТУ 3500:2009
ДСТУ 7798:2015
ДСТУ ISO 9184-3-2010
ДСТУ ГОСТ 6810:2004 (ЕН 233-89) (ГОСТ 6810-2002 (ЕН 233-89), ІDT)
ДСТУ 3875-99
ДСТУ 3876-99
ДСТУ 3125-95
|  |  | Якісна ідентифікація речовин за ІЧ-спектром | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-1 | 329,84 - 439,79
|  |  | Зольність | ГОСТ 7629-93 (ИСО 2144-87) | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Товщина | РІ-174/31-03/2020 Папір і картон. Метод визначення товщини, щільності і питомого об’єму | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Масова частка волокон різних груп, підгруп та видів | ДСТУ ISO 9184-1:2010 ДСТУ ISO 9184-2:2010 ДСТУ ISO 9184-3:2010 | 8-12 | 3518,32 - 5277,48
|  |  | Маса 1 м2 | ДСТУ 2297-93 | 24-26 | 10554,96 - 11434,54
|  |  | Геометричні розміри | ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 | 24-26 | 10554,96 - 11434,54
ДСТУ 3529-97
32 | Текстильні матеріали та вироби з них (тканини, трикотажні полотна, одяг та додаткові речі до одягу, штучне хутро, вироби з натуральної шкіри, нитки, пряжа, вата, повсть, неткані матеріали, шпагати, мотузки, канати, килими, мережива, вишивки, текстильні матеріали з просоченням/покриттям) |  | Органолептичні показники: зовнішній вигляд, вид обробки, спосіб виготовлення, переплетення | ДСТУ 2136-93 | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
ДСТУ 2201-93
ДСТУ 3998-2000
ДСТУ ISO 3572:2010
ДСТУ ISO 6938:2005
ДСТУ 2027-92
ДСТУ 2076-92
ДСТУ 2319-93
ДСТУ ГОСТ 15902.2:2006,
ДСТУ 3402-96, ДСТУ 2914-94
ДСТУ 2948-94
|  |  | Ідентифікація волокнистого складу (якісний та кількісний аналіз) | ДСТУ 4057-2001 РІ-169/88/2019 Тканини та пряжа чистошерстяні і напівшерстяні. Методи хімічних випробувань ДСТУ ГОСТ 30387:2009 (ГОСТ 30387-95, ІDT) ДСТУ ISO 1833-1:2013 ДСТУ ISO 1833-2:2009 ДСТУ ISO 1833-3:2009 ДСТУ ISO 1833-4:2009 ДСТУ ISO 1833-5:2009 ДСТУ ISO 1833-6:2009 ДСТУ ISO 1833-7:2009 ДСТУ ISO 1833-8:2009 ДСТУ ISO 1833-10:2009 ДСТУ ISO 1833-11:2009 ДСТУ ISO 1833-12:2013 ДСТУ ISO 1833-16:2013 ДСТУ ISO 1833-18:2013 ДСТУ ISO 1833-19:2013 ДСТУ ISO 1833-21:2013 | 1-40 | 439,79 - 17951,60
|  |  | Маса | ГОСТ 16218.2-93 | 0,17-1 | 74,76 - 439,79
|  |  |  | РІ-63/31-03/2022 (ГОСТ 8845-87) | 0,17-1 | 74,76 - 439,79
|  |  |  | РІ-13/32-03/2023 Визначення маси речовини | 0,17-1 | 74,76 - 439,79
|  |  | Масова частка волокон (якісний та кількісний аналіз) | ДСТУ 4057-2001 | 1-28 | 439,79 - 12314,12
ДСТУ ISO 1833-1:2013 ДСТУ ISO 1833-2:2009 ДСТУ ISO 1833-3:2009 ДСТУ ISO 1833-4:2009 ДСТУ ISO 1833-6:2009 ДСТУ ISO 1833-7:2009 ДСТУ ISO 1833-11:2009 ДСТУ ISO 1833-12:2013 ДСТУ ISO 1833-14:2013 ДСТУ ISO 1833-16:2013 ДСТУ ISO 1833-18:2013 ДСТУ ISO 1833-19:2013 ДСТУ ISO 1833-21:2013
ДСТУ ГОСТ 30387:2009 (ГОСТ 30387-95,ІDT)
|  |  | Поверхнева щільність | РІ-61/31-03/2022 (ГОСТ 3811-72) | 24-26 | 10554,96 - 11434,54
ДСТУ EN 12127:2009
ДСТУ ISO 7211-6:2007
|  |  |  | РІ-64/31-03/2022 Тканини технічні. Методи визначення лінійних розмірів, лінійної і поверхневої щільності | 24-26 | 10554,96 - 11434,54
|  |  |  | РІ-63/31-03/2022 (ГОСТ 8845-87) | 24-26 | 10554,96 - 11434,54
|  |  |  | ДСТУ EN 29073-1:2018 | 24-26 | 10554,96 - 11434,54
|  |  | Лінійна щільність | ДСТУ ISO 2060:2005 | 25-27 | 10994,75 - 11874,33
|  |  | Якісна ідентифікація речовин методом ІЧ-спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-1 | 329,84 - 439,79
|  |  | Коефіцієнт скрученості | ДСТУ ISO 2061:2004 | 25-27 | 10994,75 - 11874,33
|  |  | Кількість скручувань на метр | ДСТУ ISO 2061:2004 | 25-27 | 10994,75 - 11874,33
|  |  | Геометричні розміри | РІ-61/31-03/2022 (ГОСТ 3811-72) | 24,5-25 | 10774,86 - 10994,75
|  |  |  | ДСТУ ISO 3018-2001 | 25-27 | 10994,75 - 11874,33
|  |  |  | РІ-64/31-03/2022 Тканини технічні. Методи визначення лінійних розмірів, лінійної і поверхневої щільності | 24,5-25 | 10774,86 - 10994,75
|  |  |  | ДСТУ EN 1773:2009 | 24,5-25 | 10774,86 - 10994,75
|  |  |  | ДСТУ ГОСТ 10213.4-2008 | 24,5-25 | 10774,86 - 10994,75
|  |  |  | РІ-62/31-03/2022 (ГОСТ 8846-87) | 24,5-25 | 10774,86 - 10994,75
|  |  |  | РІ-194/84/2019 Вимірювання лінійних (геометричних) розмірів | 24,5-25 | 10774,86 - 10994,75
33 | Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини |  | Органолептичні показники: зовнішній вигляд, вид обробки, спосіб виготовлення, переплетення | ДСТУ 2157-93 | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
ДСТУ 2158-93
ДСТУ ISO 18454:2005 (ISO 18454:2001, ІDT )
РІ-171/35/2021 Боти, чобітки і туфлі гумові та резинотекстильні клеєні. Технічні умови та методи досліджень
|  |  | Якісна ідентифікація речовин методом ІЧ-спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-1 | 329,84 - 439,79
|  |  | Геометричні розміри | ДСТУ 3164-95 РІ-194/84/2019 Вимірювання лінійних (геометричних) розмірів | 24,5-25 | 10774,86 - 10994,75
34 | Продукти хімічної промисловості; косметична продукція; речовини органічного та неорганічного походження |  | Вміст прекурсорів (ацетону, толуолу, метилетилкетону, етилового ефіру) методами газової хроматографії та газової хромато-мас-спектрометрії | РІ-3.1/86/2018 Вміст діючих та допоміжних речовин (змішаних компонентів) методами газової хроматографії та газової хромато-мас-спектрометрії | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Масова частка хлористого водню (НCl) | ДСТУ 2904-94 (ГОСТ 857-95) | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
ДСТУ 3656-97 (ГОСТ 30553-98) (ISO 904:1976)
|  |  | Масова частка сульфатної кислоти (H2SO4) | РІ-142/34/2021 Кислота сірчана акумуляторна . Технічні умови та методи дослідження | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
ДСТУ ISO 910:2002,
ДСТУ ISO 911:2002
|  |  | Масова частка перманганату калію | РІ-143/34/2021 Калій марганцевокислий. Технічні умови та методи дослідження | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ-спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-1 | 329,84 - 439,79
|  |  | Маса речовини | РІ-13/32-03/2023 Визначення маси речовини | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
35 | Органічні хімічні сполуки, апретуючі засоби та iншi продукти і готові препарати для текстильної, паперової та шкiряної промисловостi, прискорювачi вулканiзацiї пластифiкатори, антиоксиданти та iншi стабiлiзатори |  | Густина | ДСТУ 7261:2012 | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ-спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-4 | 329,84 - 1759,16
|  |  | Ідентифікація та визначення масової частки компонентів методом газової хроматографії | РІ-23/57-04/2018 Ідентифікація та визначення масової частки компонентів методом газової хроматографії | 3-8 | 1319,37 - 3518,32
|  |  | Ідентифікація сполук методом хромато-мас-спектрометрії | РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 1-6 | 439,79 - 2638,74
|  |  | Коефіцієнт заломлення | РІ-11/84/2019 Ідентифікація речовин за показником заломлення (індексом рефракції) | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
РІ-11/32-03/2023 Ідентифікація речовин за показником заломлення (індексом рефракції)
|  |  | Масова частка води | РІ-113/84/2019 Продукти хімічні. Методи визначення води | 3,5-7 | 1539,27 - 3078,53
|  |  | Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | РІ-2/84/2018 Якісне визначення речовин методом спектрофотометрії у видимій та ультрафіолетовій областях | 1-3 | 439,79 - 1319,37
|  |  |  | РІ-12/84/2018 Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | 0,5-4 | 219,90 - 1759,16
|  |  | Ідентифікація хімічних елементів від Mg (12) до U (92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
|  |  | Кількісний вміст речовин за титриметричним методом аналізу | РІ-24/84/2018 Визначення кількісного вмісту речовин за титриметричним методом аналізу | 2-6 | 879,58 - 2638,74
|  |  | Якісна ідентифікація речовин за аналітичними реакціями | РІ-30/82/2018 Якісна ідентифікація речовин за аналітичними реакціями | 0,5-4 | 219,90 - 1759,16
|  |  | Масова частка золи | РІ-106/84/2019 Визначення масової частки золи (зольного залишку), втрат маси при прожарюванні гравіметричним методом | 4-6 | 1759,16 - 2638,74
|  |  | Ідентифікація речовин за температурами плавлення | РІ-10/58-03/2019 Ідентифікація речовин за температурою плавлення | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Визначення вмісту речовин методом титриметрії | РІ-8/32-03/2023 Визначення вмісту речовин методом титриметрії | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Якісна ідентифікація речовин за аналітичними реакціями | РІ-12/32-01/2021 Ідентифікація речовин реакціями ідентифікації на іони і функціональні групи | 0,5-4 | 219,90 - 1759,16
|  |  | Масова частка летких речовин/нелеткого залишку | РІ-178/37/2020 Визначення вмісту леткої складової та нелеткого залишку хімічної продукції при висушуванні гравіметричним методом | 3,5-7 | 1539,27 - 3078,53
36 | Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ-спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-4 | 329,84 - 1759,16
|  |  | Ідентифікація та визначення масової частки компонентів методом газової хроматографії | РІ-23/57-04/2018 Ідентифікація та визначення масової частки компонентів методом газової хроматографії | 3-8 | 1319,37 - 3518,32
|  |  | Ідентифікація сполук методом хромато-мас-спектрометрії | РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 1-6 | 439,79 - 2638,74
|  |  | Масова частка летких речовин/нелеткого залишку | РІ-178/37/2020 Визначення вмісту леткої складової та нелеткого залишку хімічної продукції при висушуванні гравіметричним методом | 3,5-7 | 1539,27 - 3078,53
37 | Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, віск штучний та готовий, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін |  | Здатність до змішування з водою | РІ-201/34/2021 Оцінка поведінки поверхнево-активних речовин при змішуванні з водою у концентрації 0,5% при t 20 | 1,5-2 | 659,69 - 879,58
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ-спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-4 | 329,84 - 1759,16
|  |  | Ідентифікація сполук методом хромато-мас-спектрометрії | РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 1-6 | 439,79 - 2638,74
|  |  | Ідентифікація хімічних елементів від Mg (12) до U (92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
|  |  | Якісна ідентифікація речовин за аналітичними реакціями | РІ-12/32-01/2021 Ідентифікація речовин реакціями ідентифікації на іони і функціональні групи | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Визначення класу поверхнево-активних речовин | РІ-30/86/2018 Якісна ідентифікація речовин за аналітичними реакціями | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
|  |  |  | РІ-26/31-04/2023 Визначення класу поверхнево-активних речовин якісним хімічним аналізом | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
|  |  | Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,5-4 | 219,90 - 1759,16
|  |  |  | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
|  |  |  | РІ-12/84/2018 Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | 0,5-4 | 219,90 - 1759,16
|  |  | Визначення поверхневого натягу | ДСТУ EN 14370:2012 | 1,5-2 | 659,69 - 879,58
|  |  | Масова частка летких речовин, води | РІ-178/37/2020 Визначення вмісту леткої складової та нелеткого залишку хімічної продукції при висушуванні гравіметричним методом | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | ДСТУ ISO 672:2004 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | РІ-113/84/2019 Продукти хімічні. Методи визначення води | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
38 | Барвники, пігменти та інші фарбувальні матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики; чорнило, туш; полімерні матеріали та пластмаси; каучук та гума; готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви) |  | Масова частка золи | РІ-46/31-04/2022 (ГОСТ 15973-82) | 4,5-9 | 1979,06 - 3958,11
|  |  |  | РІ-106/84/2019 Визначення масової частки золи (зольного залишку), втрат маси при прожарюванні гравіметричним методом | 5,5-11 | 2418,85 - 4837,69
|  |  | Масова частка сухого залишку | ДСТУ ISO 124:2015 | 4-18 | 1759,16 - 7916,22
|  |  |  | ДСТУ EN 827:2010 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Масова частка нелетких речовин | ДСТУ ISO 3251:2015 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова частка летких речовин | ДСТУ ISO 787.2:2018 | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Масова частка води | ДСТУ ISO 787.2:2018 | 4-6 | 1759,16 - 2638,74
|  |  | Втрата маси при прожарюванні | ДСТУ ISO 124:2015 | 4-6 | 1759,16 - 2638,74
|  |  |  | РІ-164/88/2019 (ГОСТ 21119.9-75) | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Маса | РІ-13/32-03/2023 Визначення маси речовини | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Густина | РІ-83/87/2019 (ГОСТ 15139-69) | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  |  | ДСТУ 7261:2012 | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ-спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-4 | 329,84 - 1759,16
|  |  |  | ДСТУ ISO 4650:2015 (ISO 4650:2012, IDT) | 0,75-4 | 329,84 - 1759,16
|  |  | Ідентифікація та визначення масової частки компонентів методом газової хроматографії | РІ-23/84/2018 Ідентифікація та визначення масової частки компонентів методом газової хроматографії | 3-8 | 1319,37 - 3518,32
|  |  | Ідентифікація сполук методом хромато-мас-спектрометрії | РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 1-6 | 439,79 - 2638,74
|  |  | Ідентифікація хімічних елементів від Mg (12) до U (92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
39 | Вироби з пластмаси, каучуку або гуми |  | Товщина | РІ-82/87/2019 (ГОСТ 17035-86) | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Густина | РІ-83/87/2019 (ГОСТ 15139-69) | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Лінійні розміри | ДСТУ ISO 3126:2015 | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
ДСТУ EN ISO 1923:2005
ДСТУ EN ISO 16012:2019
ДСТУ EN ISO 455-2:2015
РІ-194/84/2019 Вимірювання лінійних (геометричних) розмірів
|  |  | Випробування щодо відсутності отворів | ДСТУ EN 455-1:2014 | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ-спектроскопії | ДСТУ ISO 4650:2015 (ISO 4650:2012, IDT) | 0,75-2 | 329,84 - 879,58
|  |  |  | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-2 | 329,84 - 879,58
|  |  | Ідентифікація хімічних елементів від Mg (12) до U (92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-2 | 329,84 - 879,58
40 | Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент Руди шлаки та зола |  | Геометричні розміри | ДСТУ Б В.2.7-283:2011 | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
РІ-194/84/2019 Вимірювання лінійних (геометричних) розмірів
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-4 | 329,84 - 1759,16
|  |  | Якісне визначення елементного складу від Mg (12) до U(92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
|  |  | Масова частка залишку на ситі | ДСТУ ISO 787-7:2015 | 3-3,5 | 1319,37 - 1539,27
|  |  |  | ДСТУ 2182-93 (ГОСТ 127.2-93) | 4-5 | 1759,16 - 2198,95
|  |  | Масова частка золи | РІ-98/31-02/2023 Графіт. Метод визначення зольності | 3-4 | 1319,37 - 1759,16
|  |  |  | ДСТУ 2182-93 (ГОСТ 127.2-93) | 3,5-7 | 1539,27 - 3078,53
|  |  |  | ДСТУ 2182.3-95 (ГОСТ 30355.2-96) (ISO 3425:1975) | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  |  | РІ-106/84/2019 Визначення масової частки золи (зольного залишку), втрат маси при прожарюванні гравіметричним методом | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Втрати маси при висушуванні при 1100 С | ДСТУ ISO 2483-2001 | 4-5 | 1759,16 - 2198,95
|  |  |  | РІ-95/31-02/2023 Графіт. Метод визначення вологи | 3-4,5 | 1319,37 - 1979,06
|  |  | Масова частка летких речовин/вологи/води | ДСТУ ISO 787-2:2018 | 4-5 | 1759,16 - 2198,95
|  |  |  | ГОСТ 14657.10-96 (ИСО 9033-89) | 18-20 | 7916,22 - 8795,80
|  |  |  | РІ-50/31-02/2023 Концентрати молібденові. Метод визначення вологи | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Масова частка нерозчинного в соляній кислоті залишку | РІ-122/34/2021 Магнезія випалена. Технічні умови та методи дослідження | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | рН водного розчину (водної дисперсії) | РІ-14/32-01/2023 Визначення рН речовин та їх розчинів | 0,3-0,6 | 131,94 - 263,87
|  |  |  | РІ-126/86/2019 Фосфор та неорганічні сполуки фосфору. Метод визначення рН | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  |  | РІ-54/31-02/2023 Графіт. Метод визначення концентрації водневих іонів (рН) водневої суспензії та водневої витяжки | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Густина/щільність | РІ-21.1/84/2018 Визначення густини методом витіснення рідини (шлаки та інші відходи металургійного виробництва) | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  |  | РІ-52/31-02/2023 Графіт. Метод визначення щільності | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | РІ-162/88/2019 Скло силікатне, склокристалічні матеріали. Метод визначення щільності | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Втрата маси при прожарюванні | ГОСТ 27800-93 (ИСО 806-76) | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
41 | Мінеральні палива (Вугілля буре, кам’яне, антрацит, вугілля бітумінозне, кокс, паливо тверде неорганічне) |  | Зольність | ГОСТ 11022-95 | 4,5-9 | 1979,06 - 3958,11
|  |  |  | ДСТУ 7942:2015 | 12-24 | 5277,48 - 10554,96
|  |  | Вихід летких речовин | ДСТУ ISO 562:2015 (ISO 562:2010) | 2,5-6 | 1099,48 - 2638,74
|  |  |  | РІ-117/31-02/2023 Паливо тверде мінеральне. Методи визначення виходу летких речовин | 2,5-6 | 1099,48 - 2638,74
|  |  | Вологість | ДСТУ ISO 589:2015 (ISO 589:2008, IDT) | 5-6 | 2198,95 - 2638,74
|  |  |  | ДСТУ 7601:2014 | 5-6 | 2198,95 - 2638,74
|  |  |  | РІ-48/31-02/2023 Торф. Методи визначення вологи | 5-6 | 2198,95 - 2638,74
|  |  |  | РІ-116/31-02/2023 Паливо тверде мінеральне. Методи визначення вологи | 11-12 | 4837,69 - 5277,48
|  |  |  | РІ-110/84/2019 Вугілля буре, кам’яне, антрацит і горючі сланці. Прискорений метод визначення вологи | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Теплота згорання | ДСТУ ISO 1928:2006 | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Якісне визначення елементного складу від Mg (12) до U(92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
|  |  | Масова частка вологи у торфі | РІ-48/31-02/2023 Торф. Методи визначення вологи | 5-6 | 2198,95 - 2638,74
42 | Мінеральні продукти. Продукти неорганічної хімії. Добрива. Пігменти. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди, або аналогічних матеріалів. Керамічні вироби. Скло та вироби із скла. Метали та вироби з металів. Неорганічні речовини та метали |  | Геометричні розміри | ДСТУ Б В.2.7-122:2009 | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
ДСТУ Б В.2.7-283:2011 (ГОСТ 27180-2001) (п.5)
ДСТУ Б В.2.7-36:2008
ДСТУ Б В.2.7-80:2008
ДСТУ Б.В.2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ)
ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009 (ГОСТ 1639-2009, IDT)
ДСТУ 4121-2002
|  |  | Маса | РІ-13/32-03/2023 Визначення маси речовини | 0,5-1 | 219,90 - 439,794
ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009 (ГОСТ 1639-2009, IDT)
ДСТУ 4121-2002
|  |  | Об’єм | ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) | 1-3 | 439,79 - 1319,37
|  |  | Густина | ДСТУ 7261:2012 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Маса одиниці площі | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) | 1-4 | 439,79 - 1759,16
|  |  |  | ГОСТ 30053-93 | 1-4 | 439,79 - 1759,16
|  |  | рН водного розчину (водної дисперсії) | РІ-125/86/2019 Загальні методи дослідження пігментів та наповнювачів. Визначення рН водної суспензїї | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  |  | РІ-126/86/2019 Фосфор та неорганічні сполуки фосфору. Метод визначення рН | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | РІ-12/84/2018 Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу | 0,75-4 | 329,84 - 1759,16
|  |  | Кількісний вміст речовин за титриметричним методом аналізу | РІ-24/84/2018 Визначення кількісного вмісту речовин за титриметричним методом аналізу | 2-6 | 879,58 - 2638,74
|  |  | Показник заломлення | РІ-11/84/2019 Ідентифікація речовин за показником заломлення (індексом рефракції) | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
|  |  | Ідентифікація мікроскопічним методом | РІ-17/87/2018 Ідентифікація компонентів якісного хімічного складу по роботі на мікроскопі | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова частка залишку на ситі | ДСТУ ISO 2591-1:2004 (ГОСТ ИСО 2591-1-2002, IDT) | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  |  | ДСТУ ISO 787-7:2015 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  |  | ДСТУ 2182-93 (ГОСТ 127.2-93) | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова частка частинок, які спливають у воді | ДСТУ 3665-97 (ГОСТ 30566-98) | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  | Масова частка летких речовин/вологи/води (вологість) | ДСТУ 7446:2013 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | ДСТУ ISO 787-2:2018 (ISO 787-2:1981б IDT) | 4-5 | 1759,16 - 2198,95
|  |  |  | РІ-116/31-02/2023 Паливо тверде мінеральне. Методи визначення вологи | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | РІ-48/31-02/2023 Торф. Методи визначення вологи | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | ДСТУ 7312-2013 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | РІ-84/31-02/2023 Добрива мінеральні. Методи визначення води | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | РІ-152/37/2021 Сульфат амонію. Технічні умови та методи дослідження | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  | Втрати маси при висушуванні при 110 0 С | ДСТУ ISO 2483-2001 | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  | Вихід летких речовин | ДСТУ 562:2015 (ISO 562:2010, IDT) | 6-16 | 2638,74 - 7036,64
|  |  |  | РІ-117/31-02/2023 Паливо тверде мінеральне. Методи визначення виходу летких речовин | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  | Водопоглинання | ДСТУ ISO 5017:2014 | 26-28 | 2638,74 - 7036,64
|  |  |  | ДСТУ Б В.2.7-283-2011(п.6) | 26-28 | 2638,74 - 7036,64
|  |  |  | ДСТУ EN 1217:2008 | 30-32 | 13193,70 - 14073,28
|  |  |  | МР 02.36-00.063-2020 (2) | 26-28 | 2638,74 - 7036,64
|  |  | Втрата маси при прожарюванні | РІ-164/88/2019 Барвники органічні та пігменти неорганічні. Метод визначення втрати маси при прожарюванні | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | РІ-122/34/2021 Магнезія випалена. Технічні умови та методи дослідження | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | РІ-163/35/2021 Сода кальцинована технічна. Технічні умови та методи дослідження | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  | Масова частка золи (зольного залишку, зольність) | ДСТУ 2182.3-95 (ГОСТ 30355.2-96) (ISO3425:1975) | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | ГОСТ 11022-95 | 4,5-9 | 1979,06 - 3958,11
|  |  |  | ДСТУ 7942:2015 | 12-24 | 5277,48 - 10554,96
|  |  | Елементний склад від Mg (12) до U(92) | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
|  |  | Ідентифікація речовин за аналітичними реакціями | РІ-30/86/2018 Якісна ідентифікація речовин за аналітичними реакціями | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ-спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-4 | 329,84 - 1759,16
|  |  | Масова частка гідроксиду натрію | РІ-80/36/2021 Натрій їдкий технічний. Технічні умови та методи дослідження | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Масова частка хлористого натрію | РІ-80/36/2021 Натрій їдкий технічний. Технічні умови та методи дослідження | 8-16 | 3518,32 - 7036,64 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Масова частка калію в перерахунку на К2О | ДСТУ ISO 5318-2003 (ISO 5318:1983, IDT) | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  |  | РІ-51/31-02/2023 Добрива мінеральні. Методи визначення масової частки калію | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Масова частка азоту | ГОСТ 30181.4- 94 | 16-32 | 7036,64 - 14073,28
ГОСТ 30181.1- 94
ДСТУ ISO 5314:2003 (ISO 5314:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1592:2003
ДСТУ ISO 5315:2003
ДСТУ 7911:2015
ДСТУ EN 15476:2015
|  |  | Масова частка загального P2O5 | РІ-47/31-02/2023 Фосфор та неорганічні з’єднання фосфору. Метод визначення загального Р2О5 | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  |  | РІ-133/34/2021 Натрію триполіфосфат. Технічні умови та методи дослідження | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  |  | РІ-134/34/2021 Натрію полі фосфат. Технічні умови та методи дослідження | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  |  | РІ-135/34/2021 Тринатрійфосфат. Технічні умови та медоди дослідження | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Масова частка фосфатів в перерахунку на Р2О5 | РІ-144/86/2019 Добрива мінеральні. Метод визначення фосфатів | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Масова частка оксиду марганцю (ІV) MnO2 | РІ-137/34/2021 Реактиви. Марганцю (IV) оксид. Технічні умови та методи дослідження РІ-138/34/2021 Марганцю двоокис для хімічних джерел струму. Технічні умови та методи дослідження | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
43 | Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів Різноманітна хімічна продукція |  | Якісне визначення елементного складу від Mg (12) до U(92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-1 | 329,84 - 439,79
|  |  | Масова частка гідроксиду натрію | РІ-24/57-04/2019 Визначення кількісного вмісту речовин за титриметричним методом аналізу | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  |  | РІ-60/31-02/2023 Речовини особливо чисті. Метод атомно-емісійної спектроскопії для визначення домішок хімічних елементів в рідиннофазних речовинах | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  | Масова частка хлористого натрію | РІ-80/36/2021 Натрій їдкий технічний. Технічні умови та методи дослідження | 8-16 | 3518,32 - 7036,64 | Тимчасово не проводиться
|  |  |  | РІ-60/31-02/2023 Речовини особливо чисті. Метод атомно-емісійної спектроскопії для визначення домішок хімічних елементів в рідиннофазних речовинах | 6-12 | 2638,74 - 5277,48 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Масова частка сполук цинку в перерахунку на ZnО | РІ-60/31-02/2023 Речовини особливо чисті. Метод атомно-емісійної спектроскопії для визначення домішок хімічних елементів в рідиннофазних речовинах | 8-12 | 3518,32 - 5277,48
|  |  |  | РІ-132/34/2021 Білила цинкові. Технічні умови та методи дослідження | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Величина рН водного розчину (водної дисперсії) | РІ-14/82/2019 Визначення показнику рН речовин та їх розчинів | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  |  | РІ-125/86/2019 Загальні методи дослідження пігментів та наповнювачів. Визначення рН водної суспензїї | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова частка загального P2O5, | РІ-47/31-02/2023 Фосфор та неорганічні з’єднання фосфору. Метод визначення загального Р2 О5 | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  |  | РІ-60/31-02/2023 Речовини особливо чисті. Метод атомно-емісійної спектроскопії для визначення домішок хімічних елементів в рідиннофазних речовинах | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  | Масова частка оксиду марганцю (ІV) MnO2 | РІ-60/31-02/2023 Речовини особливо чисті. Метод атомно-емісійної спектроскопії для визначення домішок хімічних елементів в рідиннофазних речовинах | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | РІ-137/34/2021 Реактиви. Марганцю (IV) оксид. Технічні умови та методи дослідження | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Втрати маси при прожарюванні при (270 – 300)0 С | РІ-163/35/2021 Сода кальцинована технічна.Технічні умови та методи дослідження | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  |  | РІ-164/88/2019 (ГОСТ 21119.9-75) | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Масова частка нерозчинного в соляній кислоті залишку | РІ-109/38/2021 Барію гідрат окису технічний. Технічні умови та методи дослідження | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова частка залишку на ситі | ДСТУ ISO 787-7:2015 | 2-4 | 879,58 - 1759,16
|  |  | Масова частка летких речовин | ДСТУ ISO 787-2:2015 | 4-5 | 1759,16 - 2198,95
44 | Добрива мінеральні або хімічні, азотні, фосфорні, калійні |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-1 | 329,84 - 439,79
|  |  | Якісне визначення елементного складу від Mg (12) до U(92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Масова частка вологи/води/летких речовин | ДСТУ 7312:2013 | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  |  | ДСТУ EN 12048:2005 | 4-6 | 1759,16 - 2638,74
|  |  |  | РІ-152/37/2021 Сульфат амонію. Технічні умови та методи дослідження | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Масова частка фосфатів в перерахунку на Р2О5 | РІ-144/86/2019 Добрива мінеральні. Метод визначення фосфатів | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  |  | РІ-60/31-02/2023 Речовини особливо чисті. Метод атомно-емісійної спектроскопії для визначення домішок хімічних елементів в рідиннофазних речовинах | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  | Масова частка калію | ДСТУ ISO 5318-2003 (ISO 5318:1983, IDT) | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  |  | ДСТУ ISO 5310-2003 (ISO 5310:1983, IDT) | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  |  | РІ-144/86/2019 Добрива мінеральні. Метод визначення фосфатів | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  |  | РІ-60/31-02/2023 Речовини особливо чисті. Метод атомно-емісійної спектроскопії для визначення домішок хімічних елементів в рідиннофазних речовинах | 6-12 | 2638,74 - 5277,48
|  |  |  | РІ-51/31-02/2023 Добрива мінеральні. Методи визначення масової частки калію | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
45 | Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди, або аналогічних матеріалів |  | Якісне визначення елементного складу від Mg (12) до U(92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Ідентифікація речовин методом ІЧ спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 0,75-1 | 329,84 - 439,79
|  |  | Геометричні розміри | РІ-194/84/2019 Вимірювання лінійних (геометричних) розмірів | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Органолептичні показники-зовнішній вигляд, колір, форма | ДСТУ Б.В..2.7-6-94 | 0,1-0,2 | 43,98 - 87,96
|  |  | Водопоглинання | ДСТУ ISO 5017:2014 | 12-24 | 5277,48 - 10554,96
|  |  | Геометричні розміри | ДСТУ Б В.2.7-36:2008 | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
ДСТУ Б В.2.7-80:2008
ДСТУ Б.В.2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ)
ДСТУ Б В.2.7-282:2011,
ДСТУ Б В.2.7-283:2011
46 | Керамічні вироби |  | Водопоглинання | ДСТУ Б В.2.7-283-2011 | 12-24 | 5277,48 - 10554,96
|  |  |  | ДСТУ EN 1217:2008 | 12-24 | 5277,48 - 10554,96
|  |  |  | РІ-108/87/2019 Визначення коефіцієнта водопоглинання керамічного матеріалу | 12-24 | 5277,48 - 10554,96
|  |  | Термостійкість | ДСТУ 8360:2015 | 5-10 | 2198,95 - 4397,90 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Якісне визначення елементного складу від Mg (12) до U(92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Геометричні розміри | ДСТУ Б В.2.7-122:2009 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | ДСТУ Б В.2.7-283:2011 (ГОСТ 27180-2001) | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Визначення білизни кераміки | ASTM D 1535-23 | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  |  | ДСТУ 7122:2009 | 1-2 | 439,79 - 879,58
47 | Скло та вироби із скла |  | Об’єм | ГОСТ 30407-96 (ИСО 7086-1-82, ИСО 7086-2-82) | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Маса одиниці площі | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) | 6,5-7 | 2858,64 - 3078,53
|  |  |  | ГОСТ 30053-93 | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Густина/щільність | РІ-162/88/2019 Скло силікатне, склокристалічні матеріали. Метод визначення щільності | 1-2 | 439,79 - 879,58 | Тимчасово не проводиться
|  |  | Геометричні розміри | ДСТУ Б В.2.7-122:2009 | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  |  | ДСТУ Б В.2.7-283:2011 (ГОСТ 27180-2001) | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Якісне визначення елементного складу від Mg (12) до U(92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
48 | Дорогоцінні метали, метами плаковані дорогоцінними металами, ювелірні вироби, вироби золотих і сріблих сплавів майстрів, та інші вироби |  | Якісне визначення елементного складу від Mg (12) до U(92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Геометричні розміри | ДСТУ Б В.2.7-122:2009 ДСТУ Б В.2.7-283:2011 (ГОСТ 27180-2001) | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  |  | РІ-194/84/2019 Вимірювання лінійних (геометричних) розмірів | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
49 | Чорні метали Вироби з чорних металів Мідь і вироби з неї Нікель і вироби з нього Алюміній і вироби з нього Свинець і вироби з нього Цинк і вироби з нього Олово і вироби із нього Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них Інструменти, ножові вироби, ложки та вилки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів Інші вироби з недорогоцінних металів |  | Якісне визначення елементного складу від Mg (12) до U(92) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 0,5-2 | 219,90 - 879,58
|  |  | Геометричні розміри | РІ-194/84/2019 Вимірювання лінійних (геометричних) розмірів | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Кількісний склад | ДСТУ 8918:2019 | 12-24 | 5277,48 - 10554,96 | Визначається тільки в монолітних зразках сплавів на основі Fe, Cu, Al
|  |  |  | ДСТУ 4121-2002 | 12-24 | 5277,48 - 10554,96
|  |  |  | ДСТУ 8919:2019 | 12-24 | 5277,48 - 10554,96
|  |  |  | СОУ МПП 77.080-150:2006 | 12-24 | 5277,48 - 10554,96
|  |  |  | РІ-173/31-02/2023 Сплави мідно-цинкові. Методи спектрального аналізу | 12-24 | 5277,48 - 10554,97
|  |  |  | РІ-176/31-03/2023 Мідь. Метод спектрального аналізу по металевим стандартним зразкам з фотографічною реєстрацією спектру | 12-24 | 5277,48 - 10554,98
|  |  |  | РІ-57/31-02/2023 Мідь високої частоти. Метод емісійно-спектрального аналізу з фотоелектричною реєстрацією спектру | 12-24 | 5277,48 - 10554,99
|  |  |  | РІ-175/31-02/2023 Бронзи безолов’яні. Методи спектрального і атомно-абсорбційного аналізу | 12-24 | 5277,48 - 10554,100
|  |  |  | РІ-49/31-02/2023 Алюміній первинний. Методи спектрального аналізу | 12-24 | 5277,48 - 10554,101
50 | Лікарські засоби та ветеринарні препарати |  | Якісна ідентифікація речовин за ІЧ-спектром | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація речовин за УФ-спектром | РІ-2/82/2018 Якісне визначення речовин методом спектрофотометрії у видимій та ультрафіолетовій областях | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Якісна ідентифікація елементного складу від Mg (12) до U (92) | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація діючих та допоміжних речовин (змішаних компонентів) методом газової хромато-мас-спектрометрії | РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
51 | Лікарські та ветеринарні препарати, харчові продукти та добавки; алкогольні та безалкогольні напої; продукти хімічної промисловості; косметична продукція; органічні та неорганічні речовини; речовини рослинного походження та речовини невідомого походження |  | Ідентифікація контрольованих речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів та речовин) методом газової хромато-мас-спектрометрії | РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Ідентифікація контрольованих речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів та речовин) методом ІЧ-спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація контрольованих речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів та речовин) методом спектрофотометрії в ультрафіолетовій і видимій областях | РІ-2/58-02/2018 Якісне визначення речовин методом спектрофотометрії у видимій та ультрафіолетовій областях | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  |  | РІ-2/82/2018 Якісне визначення речовин методом спектрофотометрії у видимій та ультрафіолетовій областях | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Ідентифікація діючих та допоміжних речовин (змішаних компонентів) методом газової хромато-мас-спектрометрії | РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Ідентифікація контрольованих речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів та речовин) методом тонкошарової хроматографії | РІ-4/32-03/2023 Ідентифікація речовин методом тонкошарової хроматографії (ТШХ) | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Ідентифікація та визначення масової частки прекурсорів (ацетону, толуолу, метилетилкетону, етилового ефіру) методом газової хроматографії | РІ-23/84/2018 Ідентифікація та визначення масової частки компонентів методом газової хроматографії | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Вміст прекурсорів (ацетону, толуолу, метилетилкетону, етилового ефіру) методами газової хроматографії та газової хромато-мас-спектрометрії | РІ-29/82/2018 Якісне та кількісне визначення речовин методом газової хроматографії | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  |  | РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  |  | РІ-23/88/2018 Ідентифікація та визначення масової частки компонентів методом газової хроматографії | 8-16 | 3 173,12 - 6 346,24
|  |  |  | РІ-3.1/32-03/2021 Вміст діючих та допоміжних речовин (змішаних компонентів) методами газової хроматографії та газової хромато-мас-спектрометрії | 8-16 | 3 173,12 - 6 346,24
|  |  | Ідентифікація контрольованих речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів та речовин) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Маса наркотичних засобів і психотропних речовин рослинного походження в перерахунку на суху речовину | РІ-5/32-03/2021 Визначення маси наркотичних засобів рослинного походження в перерахунку на суху речовину | 16-32 | 7036,64 - 14073,28
|  |  | Вміст прекурсорів (сірчаної та соляної кислот, калію перманганату) методом титриметрії | РІ-8/32-03/2023 Визначення вмісту речовин методом титриметрії | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Ідентифікація наркотичних засобів і психотропних речовин рослинного походження ботанічним дослідженням | РІ-9/31-03/2023 Ідентифікація наркотичних засобів рослинного походження ботанічним дослідженням | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація контрольованих речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів та речовин) за температурою плавлення | РІ-10/58-03/2019 Ідентифікація речовин за температурою плавлення | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація контрольованих речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів та речовин) за показником заломлення (індексом рефракції) | РІ-11/32-03/2023 Ідентифікація речовин за показником заломлення (індексом рефракції) | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація контрольованих речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів та речовин) реакціями ідентифікації на іони і функціональні групи | РІ-12/32-01/2021 Ідентифікація речовин реакціями ідентифікації на іони і функціональні групи | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Ідентифікація контрольованих речовин (наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів та речовин) реакціями ідентифікації на іони і функціональні групи | РІ-30/82/2018 Якісна ідентифікація речовин за аналітичними реакціями | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Маса речовини | РІ-13/32-03/2023 Визначення маси речовини | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
52 | Харчові продукти спеціального дієтичного споживання (дієтичні добавки, функціональні харчові продукти, які містять речовини з лікувальними властивостями, біологічно-активні добавки до їжі) |  | Ідентифікація основних компонентів складу та допоміжних речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії | РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Ідентифікація основних компонентів складу та допоміжних речовин методом ІЧ-спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація основних компонентів складу та допоміжних речовин методом спектрофотометрії в ультрафіолетовій і видимій областях | РІ-2/58-02/2018 Якісне визначення речовин методом спектрофотометрії у видимій та ультрафіолетовій областях | 1,5-3 | 659,69 - 1319,37
|  |  | Ідентифікація основних компонентів складу методом тонкошарової хроматографії | РІ-4/32-03/2023 Ідентифікація речовин методом тонкошарової хроматографії (ТШХ) | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Ідентифікація основних компонентів складу та допоміжних речовин методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Маса речовини | РІ-13/32-03/2023 Визначення маси речовини | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Ідентифікація основних компонентів складу та допоміжних речовин реакціями ідентифікації на іони та функціональні групи | РІ-12/32-01/2021 Ідентифікація речовин реакціями ідентифікації на іони і функціональні групи | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
53 | Лікарські засоби та ветеринарні препарати, фармацевтичні та ветеринарні субстанції, засоби захисту рослин та їх діючі речовини, дезінфекційні засоби, лікарська рослинна сировина |  | Ідентифікація діючих та допоміжних речовин (змішаних компонентів) методом газової хромато-мас-спектрометрії | РІ-3/32-03/2023 Якісне визначення речовин методом газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС) | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Ідентифікація діючих та допоміжних речовин (змішаних компонентів) методом ІЧ-спектроскопії | РІ-1/31-04/2021 Якісне визначення індивідуальних речовин, полімерних сполук та компонентів в сумішевих продуктах методом ІЧ-спектроскопії | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація діючих та допоміжних речовин (змішаних компонентів) методом спектрофотометрії в ультрафіолетовій і видимій областях | РІ-2/58-02/2018 Якісне визначення речовин методом спектрофотометрії у видимій та ультрафіолетовій областях | 1,5-3 | 594,96 - 1 189,92
|  |  | Вміст діючих речовин методом спектрофотометрії в ультрафіолетовій і видимій областях | РІ-16/58-03/2018 Визначення вмісту речовин методом спектрофотометрії в ультрафіолетовій і видимій областях | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Ідентифікація діючих та допоміжних речовин (змішаних компонентів) методом тонкошарової хроматографії | РІ-4/32-03/2023 Ідентифікація речовин методом тонкошарової хроматографії (ТШХ) | 5-10 | 2198,95 - 4397,90
|  |  | Вміст діючих та допоміжних речовин (змішаних компонентів) методом титриметрії | РІ-8/32-03/2023 Визначення вмісту речовин методом титриметрії | 4-8 | 1759,16 - 3518,32
|  |  | Ідентифікація діючих та допоміжних речовин (змішаних компонентів) методом рентгенофлуоресцентного аналізу | РІ-7/35/2021 Якісне визначення елементного складу в монолітних металевих зразках, індивідуальних речовинах, сумішевих продуктах та полімерних сполуках методом РФА | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Ідентифікація діючих та допоміжних речовин (змішаних компонентів) реакціями ідентифікації на іони і функціональні групи | РІ-12/32-01/2021 Ідентифікація речовин реакціями ідентифікації на іони і функціональні групи | 3-6 | 1319,37 - 2638,74
|  |  | Температура плавлення | РІ-10/58-03/2019 Ідентифікація речовин за температурою плавлення | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Показник заломлення (індекс рефракції) | РІ-11/32-03/2023 Ідентифікація речовин за показником заломлення (індексом рефракції) | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Оптичне обертання | РІ-160/88/2019 Продукти хімічні органічні. Метод визначення питомого обертання | 1-2 | 439,79 - 879,58
|  |  | Густина | РІ-21/32-02/2021 Визначення густини ареометричним методом | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
|  |  | Втрата в масі при висушуванні | РІ-13/32-03/2023 Визначення маси речовини | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
|  |  | Маса речовини | РІ-13/32-03/2023 Визначення маси речовини | 0,5-1 | 219,90 - 439,79
54 | Бланки документів, відбитки штампів та печаток та їх зображення |  | Комплекcні діагностичні, ідентифікаційні дослідження: візуальним методом, мікроскопічним методом, методом дослідження при різному освітленні, включно в УФ- та ІЧ променях, методом вимірювання лінійних розмірів, методом порівняльного дослідження | Методика технічної експертизи документів (загальна частина) – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2007. | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
Методика технічної експертизи бланків документів – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2009.
Методика технічної експертизи відбитків печаток та штампів – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2009.
Дослідження документів, виготовлених за допомогою струминно-крапельних принтерів: Методичні рекомендації – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2003.
Дослідження документів, виготовлених за допомогою лазерних принтерів: Методичні рекомендації – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2009.
Методика технічної експертизи документів у частині дослідження штрихів, що перетинаються – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2014.
55 | Рукописні, цифрові записи, підписи, зображення підписів |  | Діагностичні, ідентифікаційні дослідження візуальним методом, мікроскопічним методом, методом дослідження в УФ- та ІЧ променях, методом вимірювання лінійних розмірів; методом порівняльного дослідження | Методика судово-почеркознавчої експертизи (загальна частина) – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2008. | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
Методика дослідження підписів – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2009.
Методика ідентифікаційного дослідження рукописних текстів, виконаних незміненим почерком: – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2009.
Методика дослідження цифрового письма – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2013.
56 | Зброя вогнепальна та її частини. Конструктивно схожі з ними вироби |  | Класифікаційні та діагностичні дослідження, визначення призначення для ураження цілі за наявністю сукупності конструктивних ознак певного виду, типу, моделі вогнепальної зброї, конструктивно схожих з нею виробів (з врахуванням обмежень щодо проведення відстрілів відповідно до Методики). | Методика встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (проведення пострілів) /ДНДЕКЦ МВС України; ДЕЗП Мінюсту України; [Гамов Д.Ю.]. – К., 2012. | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
Методика криміналістичного дослідження травматичної зброї з вогнепальним принципом метання снаряду / Мінюст України, КНДІСЕ; [Гамов Д.Ю., Коломійцев О.В., Чорногор П.А. та інші]. – К. : КНДІСЕ, 2012.
Методика судово-балістичного дослідження газових пістолетів та револьверів – К. : НКМР міністерства Юстиції України з проблем трасології та судової балістики, 2000.
ДСТУ 8739:2017
57 | Боєприпаси до вогнепальної зброї, їх частини та конструктивно схожі з ними вироби |  | Класифікаційні дослідження, визначення сукупності криміналістичних ознак: визначення призначеності і придатності снаряда для одноразового ураження цілі (з врахуванням обмежень щодо проведення відстрілів відповідно до Методики). | Методика встановлення належності об’єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї та його придатності до стрільби / ДНДЕКЦ МВС України; ДЕЗП Мінюсту України; [Гамов Д.Ю.]. – К., 2012 | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
ДСТУ 7112:2009
ДСТУ 7713:2015
58 | Холодна зброя, її частини та конструктивно схожі з нею вироби |  | Дослідження сукупності криміналістичних ознак, визначення призначеності та придатності для неодноразового ураження цілі | Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів – К. : НКМР міністерства Юстиції України з проблем трасології та судової балістики, 2009 (зі змінами) | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
ДСТУ 367-91
59 | Машини, механізми, їх складові частини та комплектуючі, виробниче та технологічне обладнання й устаткування, вироби побутового, виробничого, медичного призначення, їх частини та комплектуючі, мікросхеми та радіоелементи, комп’ютерна і офісна техніка, засоби зв’язку, їх частини, деталі та частини готових виробів, спеціальні технічні засоби, в тому числі товари подвійного використання, вироби військового призначення, їх частини та конструктивно схожі з ними вироби |  | Комплексні класифікаційні та ідентифікаційні дослідження візуальним методом, методом вимірювання лінійних, кутових розмірів, ваговим методом, методом порівняльного дослідження шляхом зіставлення конструктивних ознак і параметрів досліджуваних об’єктів з довідковими даними технічної документації, нормативних документів, відкритих довідникових джерел інформації | РІ-33/59-02/2017 Визначення геометричних розмірів та маси зразків при проведенні інженерно-технічної експертизи виробів, машин, обладнання, їх конструктивних елементів та частин | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
РІ-194/84/2019 Вимірювання лінійних (геометричних) розмірів
60 | Пломби (металеві, полімерні), пломбувальний елемент, знаряддя та інструменти, які використовувалися для несанкціонованого знімання пломб і повторного пломбування, пломбувальні лещата |  | Класифікаційні, діагностичні дослідження простих пломб, включно візуальним метододом, методом вимірювання лінійних розмірів і маси | Методика криміналістичного дослідження простих пломб. –К., 2010. | 8-16 | 3518,32 - 7036,64
РІ-36/88/2018 Експертне дослідження пломб
РІ-194/84/2019 Вимірювання лінійних (геометричних) розмірів
Орієнтовна вартість дослідження, яка підлягає відшкодуванню
=
Вартість однієї експертогодини
Х
Тривалість дослідження
Тривалість досліджень
=
Час для попереднього вивчення матеріалів запиту, обробки отриманих результатів досліджень і оформлення висновку (табл. 1)
Сумарний час вимірювання відповідних показників
+
Сумарний час вимірювання відповідних показників
=
Час вимірювання i -показника (табл.2)
Х
Кількість (n) проб (зразків)
∑