**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(UA-2025-05-01-011372-a)**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Кропивницька митниця; вул. Лавандова 27-б, м. Кропивницький, 25030; код за ЄДРПОУ – 44005668; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Предмет закупівлі:** Батареї до джерела безперебійного живлення за ДК021:2015 31440000-2 «Акумуляторні батареї».

**3. Обгрунтування доцільності закупівлі:** Для забезпечення функціонування Кропивницької митниці та виконання делегованих їй окремих повноважень Держмитслужби, визначених у Положенні про Кропивницьку митницю, забезпечення митниці працездатною комп’ютерною технікою, необхідно здійснити закупівлю батарей до джерела безперебійного живлення.

**4. Обгрунтування обсягів закупівлі:**

Акумуляторної батареї для джерела безперебійного живлення 12В/9Агпризначена для оснащення ДБЖ (в середньому необхідна заміна батарей один раз на три роки, в одне ДБЖ налічує дві батареї).

**5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Акумуляторної батареї для джерела безперебійного живлення 12В/9Аг відносяться до класу герметизованих свинцево-кислотних АКБ, що не обслуговуються, які виготовляються згідно спеціальної технології GEL.

 **Особливості:**

* Повністю герметична конструкція, витік електроліту неможливий;
* Система внутрішньої рекомбінації газу, немає потреби у доливі води;
* Відповідність вимогам безпеки UL;
* Експлуатація у будь-якому положенні;
* Леговані кальцієм свинцеві пластини забезпечують високу густину енергії.
* Назва -  не важливо
* Напруга, (В) - 12
* Місткість, (Аг) - 9
* ДхШхВ, (мм) - 151х65х100
* Вага, (кг) – min 2,48
* Строк служби, (років) - min5
* Тип клеми - S4,8/S6,3
* Строк служби, (років) – min 5

 **Якісні вимоги до предмету закупівлі:**

Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо) та технічним характеристикам, вказаним Замовником.

Товар повинен бути обов’язково того ж найменування (або еквівалент) та у тій же кількості, яка вказана у пропозиції.

Матеріали повинні бути нові, які раніше не використовувались, поставлені у непошкодженій тарі виробника, що забезпечує безпеку транспортування і збереження якості протягом терміну придатності.

Кожна одиниця товару, що постачається, повинна мати відповідне маркування.

Процедура вхідного контролю здійснюється з боку Замовника під час приймання товару, передбачає розкриття товарної упаковки Постачальника, та тестування на обладнанні Замовника контрольної вибірки з партії поставленого товару.

Якісно поставленим товаром вважається такий товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до товару відповідного характеру.

При виявленні недоліків (дефектів) товару, в тому числі протягом гарантійного строку, Постачальник зобов’язується усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар товаром належної якості за свій рахунок протягом 3 днів з моменту отримання письмового повідомлення Покупця про виявлені недоліки (дефекти).

Технічні вимоги до товару:

Технічні характеристики повинні відповідати технічним вимогам товару або бути кращими.

В своїй пропозиції учасник повинен чітко зазначати компанію - виробника та модель пропонованого товару. Недотримання вищевказаної вимоги є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника.

Учасник попереджається, що будь-яке відхилення від запропонованих технічних характеристик предмету закупівлі в сторону їх погіршення або зменшення призведе до відхилення його тендерної пропозиції, як такої, що не відповідає умовам тендерної документації.

Термін гарантії на товар — не менше 12 місяців з дати поставки товару.

Кількість: 10 шт.

Транспортні витрати по доставці, завантаження та розвантаження товару (на склад) Замовника повинні бути включені в ціну товару (предмет закупівлі).

Тара та упаковка підприємства - виробника. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки.

Товар повинен бути доставлений, перевірений на справність за кошти та силами переможця торгів у місті поставки товару.

Поставка товару здійснюється за адресою Замовника: Кропивницька митниця; вул. Лавандова, 27-Б, м. Кропивницький, 25030.

**6. Обгрунтування бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета закупівлі:** Вартість предмету закупівлі за предметом: батарей до джерела безперебійного живлення за ДК021:2015 31440000-2 «Акумуляторні батареї» розрахована відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі проводився за методом визначення очікуваної ціни за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування обладнання | Найменування акумулятора | Кількість обладнанняшт.. | Кількість акумуляторів для закупівлішт.. | Вартість обладнання |
| ТОВ «Прінт Імідж»просп. Вінниченко, 4м. Кропивницький | Магазин «Brain»вул.Вокзальна, 33Б, м.Кропивницький |
| Ціна(грн.) | Сума(грн.) | Ціна(грн.) | Сума(грн.) |
| 1. | APC-Back-UPS Pro 1200 | Акумуляторна батарея до ДБЖ 12B 9Аг | 5 | 10 | 800,00 | 8 000,00 | 1 200,00 | 12 000,00 |

Отже, очікувана вартість закупівлі за предметом: батарей до джерела безперебійного живлення за ДК021:2015 31440000-2 «Акумуляторні батареї» згідно розрахунку становить 10 000,00 грн.

- середньоарифметичне значення масиву отриманих даних:

(8000,00 + 12000,00) / 2 = 10 000,00 грн. - 10 шт.